## DWG Data
MMS Table Names | Inverter Names
B04-R56-S01 | B04-I45
B04-R55-S01 | B04-I44
B04-R54-S01 | B04-I36
B04-R53-S01 | B04-I24
B04-R52-S01 | B04-I19
B04-R51-S01 | B04-I35
B04-R50-S01 | B04-I34
B04-R49-S01 | B04-I18
B04-R48-S01 | B04-I14
B04-R47-S01 | B04-I05
B04-R46-S01 | B04-I04
B04-R45-S01 | B04-I13
B04-R44-S01 | B04-I12
B04-R43-S01 | B04-I03
B04-R42-S01 | B04-I02
B04-R17-S02 | B04-I09
B04-R16-S02 | B04-I43
B04-R15-S02 | B04-I42
B04-R14-S02 | B04-I17
B04-R56-S02 | B04-I28
B04-R55-S02 | B04-I27
B04-R54-S02 | B04-I37
B04-R53-S02 | B04-I25
B04-R52-S02 | B04-I38
B04-R51-S02 | B04-I26
B04-R50-S02 | B04-I32
B04-R49-S02 | B04-I29
B04-R48-S02 | B04-I30
B04-R47-S02 | B04-I31
B04-R46-S02 | B04-I20
B04-R45-S02 | B04-I46
B04-R44-S02 | B04-I47
B04-R43-S02 | B04-I41
B04-R42-S02 | B04-I40
B04-R19-S01 | B04-I33
B04-R18-S02 | B04-I39
B04-R17-S03 | B04-I08
B04-R16-S03 | B04-I16
B04-R15-S03 | B04-I07
B04-R14-S03 | B04-I10
B04-R56-S03 | B04-I06
B04-R55-S03 | B04-I01
B04-R54-S03 | B04-I21
B04-R53-S03 | B04-I11
B04-R52-S03 | B04-I22
B04-R51-S03 | B04-I15
B04-R50-S03 | B04-I23
B04-R49-S03
B04-R48-S03
B04-R47-S03
B04-R46-S03
B04-R45-S03
B04-R44-S03
B04-R43-S03
B04-R42-S03
B04-R20-S01
B04-R19-S02
B04-R18-S03
B04-R17-S04
B04-R16-S04
B04-R15-S04
B04-R14-S04
B04-R56-S04
B04-R55-S04
B04-R54-S04
B04-R53-S04
B04-R52-S04
B04-R51-S04
B04-R50-S04
B04-R49-S04
B04-R48-S04
B04-R47-S04
B04-R46-S04
B04-R45-S04
B04-R44-S04
B04-R43-S04
B04-R42-S04
B04-R22-S01
B04-R21-S02
B04-R20-S02
B04-R19-S03
B04-R18-S04
B04-R17-S05
B04-R16-S05
B04-R15-S05
B04-R14-S05
B04-R56-S05
B04-R55-S05
B04-R54-S05
B04-R53-S05
B04-R52-S05
B04-R51-S05
B04-R50-S05
B04-R49-S05
B04-R48-S05
B04-R47-S05
B04-R46-S05
B04-R45-S05
B04-R44-S05
B04-R43-S05
B04-R42-S05
B04-R41-S02
B04-R40-S02
B04-R38-S02
B04-R37-S02
B04-R36-S02
B04-R35-S02
B04-R34-S02
B04-R33-S02
B04-R32-S02
B04-R23-S01
B04-R22-S02
B04-R21-S03
B04-R20-S03
B04-R19-S04
B04-R18-S05
B04-R17-S06
B04-R16-S06
B04-R15-S06
B04-R14-S06
B04-R56-S06
B04-R55-S06
B04-R54-S06
B04-R53-S06
B04-R52-S06
B04-R51-S06
B04-R50-S06
B04-R49-S06
B04-R48-S06
B04-R47-S06
B04-R46-S06
B04-R45-S06
B04-R44-S06
B04-R43-S06
B04-R42-S06
B04-R41-S03
B04-R40-S03
B04-R34-S03
B04-R33-S03
B04-R32-S03
B04-R25-S01
B04-R24-S02
B04-R23-S02
B04-R22-S03
B04-R21-S04
B04-R20-S04
B04-R19-S05
B04-R18-S06
B04-R17-S07
B04-R16-S07
B04-R15-S07
B04-R14-S07
B04-R13-S01
B04-R12-S01
B04-R56-S07
B04-R55-S07
B04-R54-S07
B04-R53-S07
B04-R52-S07
B04-R51-S07
B04-R50-S07
B04-R49-S07
B04-R48-S07
B04-R47-S07
B04-R46-S07
B04-R45-S07
B04-R44-S07
B04-R43-S07
B04-R42-S07
B04-R41-S04
B04-R40-S04
B04-R34-S04
B04-R33-S04
B04-R26-S01
B04-R25-S02
B04-R24-S03
B04-R23-S03
B04-R22-S04
B04-R21-S05
B04-R20-S05
B04-R19-S06
B04-R18-S07
B04-R17-S08
B04-R16-S08
B04-R15-S08
B04-R14-S08
B04-R13-S02
B04-R12-S02
B04-R56-S08
B04-R55-S08
B04-R54-S08
B04-R53-S08
B04-R52-S08
B04-R51-S08
B04-R50-S08
B04-R49-S08
B04-R48-S08
B04-R47-S08
B04-R46-S08
B04-R45-S08
B04-R44-S08
B04-R43-S08
B04-R42-S08
B04-R41-S05
B04-R40-S05
B04-R28-S01
B04-R27-S02
B04-R26-S02
B04-R25-S03
B04-R24-S04
B04-R23-S04
B04-R22-S05
B04-R21-S06
B04-R20-S06
B04-R19-S07
B04-R18-S08
B04-R17-S09
B04-R16-S09
B04-R15-S09
B04-R14-S09
B04-R13-S03
B04-R12-S03
B04-R11-S02
B04-R10-S02
B04-R09-S01
B04-R08-S01
B04-R07-S01
B04-R06-S01
B04-R05-S01
B04-R04-S01
B04-R03-S01
B04-R02-S01
B04-R01-S01
B04-R56-S09
B04-R55-S09
B04-R54-S09
B04-R53-S09
B04-R52-S09
B04-R51-S09
B04-R50-S09
B04-R49-S09
B04-R48-S09
B04-R47-S09
B04-R46-S09
B04-R45-S09
B04-R44-S09
B04-R43-S09
B04-R42-S09
B04-R41-S06
B04-R40-S06
B04-R29-S01
B04-R28-S02
B04-R27-S03
B04-R26-S03
B04-R25-S04
B04-R24-S05
B04-R23-S05
B04-R22-S06
B04-R21-S07
B04-R20-S07
B04-R19-S08
B04-R18-S09
B04-R17-S10
B04-R16-S10
B04-R15-S10
B04-R14-S10
B04-R13-S04
B04-R12-S04
B04-R11-S03
B04-R10-S03
B04-R09-S02
B04-R08-S02
B04-R07-S02
B04-R06-S02
B04-R05-S02
B04-R04-S02
B04-R03-S02
B04-R02-S02
B04-R01-S02
B04-R56-S10
B04-R55-S10
B04-R54-S10
B04-R53-S10
B04-R52-S10
B04-R51-S10
B04-R50-S10
B04-R49-S10
B04-R48-S10
B04-R47-S10
B04-R46-S10
B04-R45-S10
B04-R44-S10
B04-R43-S10
B04-R42-S10
B04-R41-S07
B04-R40-S07
B04-R30-S02
B04-R29-S02
B04-R28-S03
B04-R27-S04
B04-R26-S04
B04-R25-S05
B04-R24-S06
B04-R23-S06
B04-R22-S07
B04-R21-S08
B04-R20-S08
B04-R19-S09
B04-R18-S10
B04-R17-S11
B04-R16-S11
B04-R15-S11
B04-R14-S11
B04-R13-S05
B04-R12-S05
B04-R11-S04
B04-R10-S04
B04-R09-S03
B04-R08-S03
B04-R07-S03
B04-R06-S03
B04-R05-S03
B04-R04-S03
B04-R03-S03
B04-R02-S03
B04-R01-S03
B04-R56-S11
B04-R55-S11
B04-R54-S11
B04-R53-S11
B04-R52-S11
B04-R51-S11
B04-R50-S11
B04-R49-S11
B04-R48-S11
B04-R47-S11
B04-R46-S11
B04-R45-S11
B04-R44-S11
B04-R43-S11
B04-R42-S11
B04-R41-S08
B04-R40-S08
B04-R31-S02
B04-R30-S03
B04-R29-S03
B04-R28-S04
B04-R27-S05
B04-R26-S05
B04-R25-S06
B04-R24-S07
B04-R23-S07
B04-R22-S08
B04-R21-S09
B04-R20-S09
B04-R19-S10
B04-R18-S11
B04-R17-S12
B04-R16-S12
B04-R15-S12
B04-R14-S12
B04-R13-S06
B04-R12-S06
B04-R11-S05
B04-R10-S05
B04-R09-S04
B04-R08-S04
B04-R07-S04
B04-R06-S04
B04-R05-S04
B04-R04-S04
B04-R03-S04
B04-R02-S04
B04-R01-S04
B04-R56-S12
B04-R55-S12
B04-R54-S12
B04-R53-S12
B04-R52-S12
B04-R51-S12
B04-R50-S12
B04-R49-S12
B04-R48-S12
B04-R47-S12
B04-R46-S12
B04-R45-S12
B04-R44-S12
B04-R43-S12
B04-R42-S12
B04-R41-S09
B04-R56-S13
B04-R55-S13
B04-R54-S13
B04-R53-S13
B04-R52-S13
B04-R51-S13
B04-R50-S13
B04-R49-S13
B04-R48-S13
B04-R47-S13
B04-R46-S13
B04-R45-S13
B04-R44-S13
B04-R56-S14
B04-R55-S14
B04-R54-S14
B04-R53-S14
B04-R52-S14
B04-R51-S14
B04-R50-S14
B04-R49-S14
B04-R48-S14
B04-R47-S14
B04-R46-S14
B04-R45-S14
B04-R44-S14
B04-R55-S15
B04-R54-S15
B04-R53-S15
B04-R52-S15
B04-R51-S15
B04-R50-S15
B04-R49-S15
B04-R48-S15
B04-R47-S15
B04-R46-S15
B04-R55-S16
B04-R54-S16
B04-R53-S16
B04-R52-S16
B04-R51-S16
B04-R50-S16
B04-R49-S16
B04-R48-S16
B04-R55-S17
B04-R54-S17
B04-R53-S17
B04-R52-S17
B04-R51-S17
B04-R50-S17
B04-R49-S17
B04-R57-S01
B04-R56-S15
B04-R55-S18
B04-R54-S18
B04-R53-S18
B04-R52-S18
B04-R51-S18
B04-R57-S02
B04-R56-S16
B04-R55-S19
B04-R54-S19
B04-R53-S19
B04-R52-S19
B04-R51-S19
B04-R57-S03
B04-R56-S17
B04-R55-S20
B04-R54-S20
B04-R53-S20
B04-R31-S01
B04-R11-S01
B04-R50-S18
B04-R35-S03
B04-R35-S04
B04-R36-S03
B04-R36-S04
B04-R37-S03
B04-R37-S04
B04-R38-S03
B04-R38-S04
B04-R10-S01
B04-R39-S02
B04-R39-S03
B04-R39-S04
B04-R41-S01
B04-R40-S01
B04-R38-S01
B04-R37-S01
B04-R36-S01
B04-R35-S01
B04-R34-S01
B04-R33-S01
B04-R32-S01
B04-R39-S01
B04-R30-S01
B04-R27-S01
B04-R24-S01
B04-R21-S01
B04-R18-S01
B04-R17-S01
B04-R16-S01
B04-R15-S01
B04-R14-S01