## DWG Data
MMS Table Names | Inverter Names
B09-R55-S01 | B09-I47
B09-R54-S01 | B09-I38
B09-R53-S01 | B09-I30
B09-R52-S01 | B09-I46
B09-R51-S01 | B09-I37
B09-R50-S01 | B09-I29
B09-R49-S01 | B09-I25
B09-R48-S01 | B09-I27
B09-R47-S01 | B09-I40
B09-R46-S01 | B09-I18
B09-R45-S01 | B09-I04
B09-R44-S01 | B09-I03
B09-R43-S01 | B09-I26
B09-R42-S01 | B09-I09
B09-R41-S01 | B09-I08
B09-R40-S01 | B09-I07
B09-R39-S01 | B09-I05
B09-R38-S01 | B09-I02
B09-R37-S01 | B09-I17
B09-R36-S01 | B09-I01
B09-R35-S01 | B09-I16
B09-R34-S01 | B09-I06
B09-R33-S01 | B09-I10
B09-R32-S01 | B09-I11
B09-R31-S01 | B09-I12
B09-R30-S01 | B09-I13
B09-R29-S01 | B09-I14
B09-R28-S01 | B09-I15
B09-R27-S01 | B09-I45
B09-R26-S01 | B09-I44
B09-R25-S01 | B09-I23
B09-R24-S01 | B09-I24
B09-R23-S01 | B09-I22
B09-R22-S01 | B09-I33
B09-R21-S01 | B09-I34
B09-R20-S01 | B09-I32
B09-R19-S01 | B09-I43
B09-R18-S01 | B09-I42
B09-R17-S01 | B09-I31
B09-R16-S01 | B09-I21
B09-R15-S01 | B09-I20
B09-R14-S01 | B09-I19
B09-R13-S01 | B09-I28
B09-R12-S01 | B09-I41
B09-R11-S01 | B09-I48
B09-R10-S01 | B09-I35
B09-R09-S01 | B09-I39
B09-R08-S01 | B09-I36
B09-R07-S01
B09-R06-S01
B09-R05-S01
B09-R04-S01
B09-R03-S01
B09-R02-S01
B09-R01-S01
B09-R55-S02
B09-R54-S02
B09-R53-S02
B09-R52-S02
B09-R51-S02
B09-R50-S02
B09-R49-S02
B09-R48-S02
B09-R47-S02
B09-R46-S02
B09-R45-S02
B09-R44-S02
B09-R43-S02
B09-R42-S02
B09-R41-S02
B09-R40-S02
B09-R39-S02
B09-R38-S02
B09-R37-S02
B09-R36-S02
B09-R35-S02
B09-R34-S02
B09-R33-S02
B09-R32-S02
B09-R31-S02
B09-R30-S02
B09-R29-S02
B09-R28-S02
B09-R27-S02
B09-R26-S02
B09-R25-S02
B09-R24-S02
B09-R23-S02
B09-R22-S02
B09-R21-S02
B09-R20-S02
B09-R19-S02
B09-R18-S02
B09-R17-S02
B09-R16-S02
B09-R15-S02
B09-R14-S02
B09-R13-S02
B09-R12-S02
B09-R11-S02
B09-R10-S02
B09-R09-S02
B09-R08-S02
B09-R07-S02
B09-R06-S02
B09-R05-S02
B09-R04-S02
B09-R03-S02
B09-R02-S02
B09-R01-S02
B09-R55-S03
B09-R54-S03
B09-R53-S03
B09-R52-S03
B09-R51-S03
B09-R50-S03
B09-R49-S03
B09-R48-S03
B09-R47-S03
B09-R46-S03
B09-R45-S03
B09-R44-S03
B09-R43-S03
B09-R42-S03
B09-R41-S03
B09-R40-S03
B09-R39-S03
B09-R38-S03
B09-R37-S03
B09-R36-S03
B09-R35-S03
B09-R34-S03
B09-R33-S03
B09-R32-S03
B09-R31-S03
B09-R30-S03
B09-R29-S03
B09-R28-S03
B09-R27-S03
B09-R26-S03
B09-R25-S03
B09-R24-S03
B09-R23-S03
B09-R22-S03
B09-R21-S03
B09-R20-S03
B09-R19-S03
B09-R18-S03
B09-R17-S03
B09-R16-S03
B09-R15-S03
B09-R14-S03
B09-R13-S03
B09-R12-S03
B09-R11-S03
B09-R10-S03
B09-R09-S03
B09-R08-S03
B09-R07-S03
B09-R06-S03
B09-R05-S03
B09-R04-S03
B09-R03-S03
B09-R02-S03
B09-R01-S03
B09-R55-S04
B09-R54-S04
B09-R53-S04
B09-R52-S04
B09-R51-S04
B09-R50-S04
B09-R49-S04
B09-R48-S04
B09-R47-S04
B09-R46-S04
B09-R45-S04
B09-R44-S04
B09-R43-S04
B09-R42-S04
B09-R41-S04
B09-R40-S04
B09-R39-S04
B09-R38-S04
B09-R37-S04
B09-R36-S04
B09-R35-S04
B09-R34-S04
B09-R29-S04
B09-R28-S04
B09-R27-S04
B09-R26-S04
B09-R25-S04
B09-R24-S04
B09-R23-S04
B09-R22-S04
B09-R21-S04
B09-R20-S04
B09-R19-S04
B09-R18-S04
B09-R17-S04
B09-R16-S04
B09-R15-S04
B09-R14-S04
B09-R13-S04
B09-R12-S04
B09-R11-S04
B09-R10-S04
B09-R09-S04
B09-R08-S04
B09-R07-S04
B09-R06-S04
B09-R05-S04
B09-R04-S04
B09-R03-S04
B09-R02-S04
B09-R01-S04
B09-R55-S05
B09-R54-S05
B09-R53-S05
B09-R52-S05
B09-R51-S05
B09-R50-S05
B09-R49-S05
B09-R48-S05
B09-R47-S05
B09-R46-S05
B09-R45-S05
B09-R44-S05
B09-R43-S05
B09-R42-S05
B09-R41-S05
B09-R40-S05
B09-R39-S05
B09-R38-S05
B09-R37-S05
B09-R36-S05
B09-R35-S05
B09-R34-S05
B09-R29-S05
B09-R08-S05
B09-R07-S05
B09-R06-S05
B09-R05-S05
B09-R04-S05
B09-R03-S05
B09-R02-S05
B09-R01-S05
B09-R55-S06
B09-R54-S06
B09-R53-S06
B09-R52-S06
B09-R51-S06
B09-R50-S06
B09-R49-S06
B09-R48-S06
B09-R47-S06
B09-R46-S06
B09-R45-S06
B09-R44-S06
B09-R43-S06
B09-R42-S06
B09-R41-S06
B09-R40-S06
B09-R39-S06
B09-R38-S06
B09-R37-S06
B09-R36-S06
B09-R35-S06
B09-R34-S06
B09-R29-S06
B09-R08-S06
B09-R07-S06
B09-R06-S06
B09-R05-S06
B09-R04-S06
B09-R03-S06
B09-R02-S06
B09-R01-S06
B09-R55-S07
B09-R54-S07
B09-R53-S07
B09-R52-S07
B09-R51-S07
B09-R50-S07
B09-R49-S07
B09-R48-S07
B09-R47-S07
B09-R46-S07
B09-R45-S07
B09-R44-S07
B09-R43-S07
B09-R42-S07
B09-R41-S07
B09-R40-S07
B09-R39-S07
B09-R38-S07
B09-R37-S07
B09-R36-S07
B09-R35-S07
B09-R34-S07
B09-R33-S05
B09-R32-S05
B09-R31-S05
B09-R30-S05
B09-R29-S07
B09-R08-S07
B09-R07-S07
B09-R06-S07
B09-R05-S07
B09-R04-S07
B09-R03-S07
B09-R02-S07
B09-R01-S07
B09-R55-S08
B09-R54-S08
B09-R53-S08
B09-R52-S08
B09-R51-S08
B09-R50-S08
B09-R49-S08
B09-R48-S08
B09-R47-S08
B09-R46-S08
B09-R45-S08
B09-R44-S08
B09-R43-S08
B09-R42-S08
B09-R41-S08
B09-R40-S08
B09-R39-S08
B09-R38-S08
B09-R37-S08
B09-R36-S08
B09-R35-S08
B09-R34-S08
B09-R33-S06
B09-R32-S06
B09-R31-S06
B09-R30-S06
B09-R29-S08
B09-R08-S08
B09-R07-S08
B09-R06-S08
B09-R05-S08
B09-R04-S08
B09-R03-S08
B09-R02-S08
B09-R01-S08
B09-R55-S09
B09-R54-S09
B09-R53-S09
B09-R52-S09
B09-R51-S09
B09-R50-S09
B09-R49-S09
B09-R48-S09
B09-R47-S09
B09-R46-S09
B09-R45-S09
B09-R44-S09
B09-R43-S09
B09-R42-S09
B09-R41-S09
B09-R40-S09
B09-R39-S09
B09-R38-S09
B09-R37-S09
B09-R36-S09
B09-R35-S09
B09-R34-S09
B09-R33-S07
B09-R32-S07
B09-R31-S07
B09-R30-S07
B09-R29-S09
B09-R08-S09
B09-R07-S09
B09-R06-S09
B09-R05-S09
B09-R04-S09
B09-R03-S09
B09-R02-S09
B09-R01-S09
B09-R55-S10
B09-R54-S10
B09-R53-S10
B09-R52-S10
B09-R51-S10
B09-R50-S10
B09-R49-S10
B09-R48-S10
B09-R47-S10
B09-R46-S10
B09-R45-S10
B09-R44-S10
B09-R43-S10
B09-R42-S10
B09-R41-S10
B09-R40-S10
B09-R39-S10
B09-R38-S10
B09-R37-S10
B09-R36-S10
B09-R35-S10
B09-R34-S10
B09-R33-S08
B09-R32-S08
B09-R31-S08
B09-R30-S08
B09-R29-S10
B09-R08-S10
B09-R07-S10
B09-R06-S10
B09-R05-S10
B09-R04-S10
B09-R03-S10
B09-R02-S10
B09-R01-S10
B09-R56-S01
B09-R55-S11
B09-R54-S11
B09-R53-S11
B09-R52-S11
B09-R51-S11
B09-R50-S11
B09-R49-S11
B09-R48-S11
B09-R47-S11
B09-R46-S11
B09-R45-S11
B09-R44-S11
B09-R43-S11
B09-R42-S11
B09-R41-S11
B09-R40-S11
B09-R39-S11
B09-R38-S11
B09-R37-S11
B09-R36-S11
B09-R35-S11
B09-R34-S11
B09-R33-S09
B09-R32-S09
B09-R31-S09
B09-R30-S09
B09-R29-S11
B09-R08-S11
B09-R07-S11
B09-R06-S11
B09-R05-S11
B09-R04-S11
B09-R03-S11
B09-R02-S11
B09-R01-S11
B09-R56-S02
B09-R55-S12
B09-R54-S12
B09-R53-S12
B09-R52-S12
B09-R51-S12
B09-R50-S12
B09-R49-S12
B09-R48-S12
B09-R47-S12
B09-R46-S12
B09-R45-S12
B09-R44-S12
B09-R43-S12
B09-R42-S12
B09-R41-S12
B09-R40-S12
B09-R39-S12
B09-R38-S12
B09-R37-S12
B09-R36-S12
B09-R35-S12
B09-R34-S12
B09-R33-S10
B09-R32-S10
B09-R31-S10
B09-R30-S10
B09-R29-S12
B09-R08-S12
B09-R07-S12
B09-R06-S12
B09-R05-S12
B09-R04-S12
B09-R03-S12
B09-R02-S12
B09-R01-S12
B09-R33-S04
B09-R32-S04
B09-R31-S04
B09-R30-S04