## DWG Data
MMS Table Names | Inverter Names
B01-R43-S01 | B01-I47
B01-R42-S01 | B01-I42
B01-R41-S01 | B01-I46
B01-R40-S01 | B01-I45
B01-R39-S01 | B01-I41
B01-R38-S01 | B01-I40
B01-R37-S01 | B01-I35
B01-R36-S01 | B01-I36
B01-R35-S01 | B01-I31
B01-R34-S01 | B01-I34
B01-R33-S01 | B01-I39
B01-R32-S01 | B01-I29
B01-R31-S01 | B01-I28
B01-R30-S01 | B01-I33
B01-R29-S01 | B01-I30
B01-R28-S01 | B01-I43
B01-R27-S01 | B01-I44
B01-R26-S01 | B01-I37
B01-R25-S01 | B01-I38
B01-R24-S01 | B01-I27
B01-R23-S01 | B01-I32
B01-R22-S01 | B01-I21
B01-R21-S01 | B01-I22
B01-R20-S01 | B01-I23
B01-R19-S01 | B01-I24
B01-R18-S01 | B01-I25
B01-R17-S01 | B01-I26
B01-R16-S01 | B01-I11
B01-R15-S01 | B01-I10
B01-R14-S01 | B01-I09
B01-R13-S01 | B01-I20
B01-R12-S01 | B01-I19
B01-R11-S01 | B01-I08
B01-R10-S01 | B01-I02
B01-R09-S01 | B01-I17
B01-R08-S01 | B01-I18
B01-R07-S01 | B01-I07
B01-R06-S01 | B01-I06
B01-R05-S01 | B01-I05
B01-R04-S01 | B01-I04
B01-R03-S01 | B01-I03
B01-R02-S01 | B01-I16
B01-R43-S02 | B01-I15
B01-R42-S02 | B01-I14
B01-R41-S02 | B01-I13
B01-R40-S02 | B01-I01
B01-R39-S02 | B01-I12
B01-R38-S02
B01-R37-S02
B01-R36-S02
B01-R35-S02
B01-R34-S02
B01-R33-S02
B01-R32-S02
B01-R31-S02
B01-R30-S02
B01-R29-S02
B01-R28-S02
B01-R27-S02
B01-R26-S02
B01-R25-S02
B01-R24-S02
B01-R23-S02
B01-R22-S02
B01-R21-S02
B01-R20-S02
B01-R19-S02
B01-R18-S02
B01-R17-S02
B01-R16-S02
B01-R15-S02
B01-R14-S02
B01-R13-S02
B01-R12-S02
B01-R11-S02
B01-R10-S02
B01-R09-S02
B01-R08-S02
B01-R07-S02
B01-R06-S02
B01-R05-S02
B01-R04-S02
B01-R03-S02
B01-R02-S02
B01-R43-S03
B01-R42-S03
B01-R41-S03
B01-R40-S03
B01-R39-S03
B01-R38-S03
B01-R37-S03
B01-R36-S03
B01-R35-S03
B01-R34-S03
B01-R33-S03
B01-R32-S03
B01-R31-S03
B01-R30-S03
B01-R29-S03
B01-R28-S03
B01-R27-S03
B01-R26-S03
B01-R25-S03
B01-R24-S03
B01-R23-S03
B01-R22-S03
B01-R21-S03
B01-R20-S03
B01-R19-S03
B01-R18-S03
B01-R17-S03
B01-R16-S03
B01-R15-S03
B01-R14-S03
B01-R13-S03
B01-R12-S03
B01-R11-S03
B01-R10-S03
B01-R09-S03
B01-R08-S03
B01-R07-S03
B01-R06-S03
B01-R05-S03
B01-R04-S03
B01-R03-S03
B01-R02-S03
B01-R01-S01
B01-R43-S04
B01-R42-S04
B01-R41-S04
B01-R40-S04
B01-R39-S04
B01-R38-S04
B01-R37-S04
B01-R36-S04
B01-R35-S04
B01-R34-S04
B01-R33-S04
B01-R32-S04
B01-R31-S04
B01-R29-S04
B01-R28-S04
B01-R27-S04
B01-R26-S04
B01-R25-S04
B01-R24-S04
B01-R23-S04
B01-R22-S04
B01-R21-S04
B01-R20-S04
B01-R19-S04
B01-R18-S04
B01-R17-S04
B01-R16-S04
B01-R15-S04
B01-R14-S04
B01-R13-S04
B01-R12-S04
B01-R11-S04
B01-R10-S04
B01-R09-S04
B01-R08-S04
B01-R07-S04
B01-R06-S04
B01-R05-S04
B01-R04-S04
B01-R03-S04
B01-R02-S04
B01-R01-S02
B01-R43-S05
B01-R42-S05
B01-R41-S05
B01-R40-S05
B01-R39-S05
B01-R38-S05
B01-R37-S05
B01-R36-S05
B01-R35-S05
B01-R34-S05
B01-R33-S05
B01-R32-S05
B01-R31-S05
B01-R29-S05
B01-R28-S05
B01-R27-S05
B01-R26-S05
B01-R25-S05
B01-R24-S05
B01-R23-S05
B01-R22-S05
B01-R21-S05
B01-R20-S05
B01-R19-S05
B01-R18-S05
B01-R17-S05
B01-R16-S05
B01-R15-S05
B01-R14-S05
B01-R13-S05
B01-R12-S05
B01-R11-S05
B01-R10-S05
B01-R09-S05
B01-R08-S05
B01-R07-S05
B01-R06-S05
B01-R05-S05
B01-R04-S05
B01-R03-S05
B01-R02-S05
B01-R01-S03
B01-R45-S01
B01-R44-S01
B01-R43-S06
B01-R42-S06
B01-R41-S06
B01-R40-S06
B01-R39-S06
B01-R38-S06
B01-R37-S06
B01-R36-S06
B01-R35-S06
B01-R34-S06
B01-R33-S06
B01-R32-S06
B01-R31-S06
B01-R25-S06
B01-R24-S06
B01-R23-S06
B01-R22-S06
B01-R21-S06
B01-R20-S06
B01-R19-S06
B01-R18-S06
B01-R17-S06
B01-R16-S06
B01-R15-S06
B01-R14-S06
B01-R13-S06
B01-R12-S06
B01-R11-S06
B01-R10-S06
B01-R09-S06
B01-R08-S06
B01-R07-S06
B01-R06-S06
B01-R05-S06
B01-R04-S06
B01-R03-S06
B01-R46-S01
B01-R45-S02
B01-R44-S02
B01-R43-S07
B01-R42-S07
B01-R41-S07
B01-R40-S07
B01-R39-S07
B01-R38-S07
B01-R37-S07
B01-R36-S07
B01-R35-S07
B01-R34-S07
B01-R33-S07
B01-R32-S07
B01-R31-S07
B01-R25-S07
B01-R24-S07
B01-R23-S07
B01-R22-S07
B01-R21-S07
B01-R20-S07
B01-R19-S07
B01-R18-S07
B01-R17-S07
B01-R16-S07
B01-R15-S07
B01-R14-S07
B01-R08-S07
B01-R07-S07
B01-R06-S07
B01-R05-S07
B01-R04-S07
B01-R03-S07
B01-R46-S02
B01-R45-S03
B01-R44-S03
B01-R43-S08
B01-R42-S08
B01-R41-S08
B01-R40-S08
B01-R39-S08
B01-R38-S08
B01-R37-S08
B01-R36-S08
B01-R35-S08
B01-R34-S08
B01-R33-S08
B01-R32-S08
B01-R31-S08
B01-R29-S06
B01-R28-S06
B01-R27-S06
B01-R26-S06
B01-R25-S08
B01-R24-S08
B01-R23-S08
B01-R22-S08
B01-R21-S08
B01-R20-S08
B01-R19-S08
B01-R18-S08
B01-R17-S08
B01-R16-S08
B01-R15-S08
B01-R14-S08
B01-R08-S08
B01-R07-S08
B01-R06-S08
B01-R05-S08
B01-R04-S08
B01-R03-S08
B01-R46-S03
B01-R45-S04
B01-R44-S04
B01-R43-S09
B01-R42-S09
B01-R41-S09
B01-R40-S09
B01-R39-S09
B01-R38-S09
B01-R37-S09
B01-R36-S09
B01-R35-S09
B01-R34-S09
B01-R33-S09
B01-R32-S09
B01-R31-S09
B01-R29-S07
B01-R28-S07
B01-R27-S07
B01-R26-S07
B01-R25-S09
B01-R24-S09
B01-R23-S09
B01-R46-S04
B01-R45-S05
B01-R44-S05
B01-R43-S10
B01-R42-S10
B01-R41-S10
B01-R40-S10
B01-R39-S10
B01-R38-S10
B01-R37-S10
B01-R36-S10
B01-R35-S10
B01-R34-S10
B01-R33-S10
B01-R32-S10
B01-R31-S10
B01-R29-S08
B01-R28-S08
B01-R27-S08
B01-R26-S08
B01-R25-S10
B01-R24-S10
B01-R23-S10
B01-R46-S05
B01-R45-S06
B01-R44-S06
B01-R43-S11
B01-R42-S11
B01-R41-S11
B01-R40-S11
B01-R39-S11
B01-R38-S11
B01-R37-S11
B01-R36-S11
B01-R35-S11
B01-R34-S11
B01-R33-S11
B01-R32-S11
B01-R31-S11
B01-R29-S09
B01-R28-S09
B01-R27-S09
B01-R26-S09
B01-R25-S11
B01-R24-S11
B01-R23-S11
B01-R46-S06
B01-R45-S07
B01-R44-S07
B01-R43-S12
B01-R42-S12
B01-R41-S12
B01-R40-S12
B01-R39-S12
B01-R38-S12
B01-R37-S12
B01-R36-S12
B01-R35-S12
B01-R34-S12
B01-R33-S12
B01-R32-S12
B01-R31-S12
B01-R29-S10
B01-R28-S10
B01-R27-S10
B01-R26-S10
B01-R25-S12
B01-R24-S12
B01-R23-S12
B01-R46-S07
B01-R45-S08
B01-R44-S08
B01-R43-S13
B01-R42-S13
B01-R41-S13
B01-R40-S13
B01-R39-S13
B01-R38-S13
B01-R37-S13
B01-R36-S13
B01-R35-S13
B01-R34-S13
B01-R33-S13
B01-R32-S13
B01-R31-S13
B01-R29-S11
B01-R28-S11
B01-R27-S11
B01-R26-S11
B01-R25-S13
B01-R24-S13
B01-R23-S13
B01-R46-S08
B01-R45-S09
B01-R44-S09
B01-R43-S14
B01-R42-S14
B01-R41-S14
B01-R40-S14
B01-R39-S14
B01-R38-S14
B01-R37-S14
B01-R36-S14
B01-R35-S14
B01-R34-S14
B01-R33-S14
B01-R32-S14
B01-R31-S14
B01-R29-S12
B01-R28-S12
B01-R27-S12
B01-R26-S12
B01-R25-S14
B01-R24-S14
B01-R23-S14
B01-R46-S09
B01-R45-S10
B01-R44-S10
B01-R43-S15
B01-R42-S15
B01-R41-S15
B01-R40-S15
B01-R39-S15
B01-R38-S15
B01-R37-S15
B01-R36-S15
B01-R35-S15
B01-R34-S15
B01-R33-S15
B01-R32-S15
B01-R31-S15
B01-R29-S13
B01-R28-S13
B01-R27-S13
B01-R26-S13
B01-R25-S15
B01-R24-S15
B01-R23-S15
B01-R30-S04
B01-R30-S05
B01-R13-S07
B01-R12-S07
B01-R11-S07
B01-R10-S07
B01-R09-S07
B01-R13-S08
B01-R12-S08
B01-R11-S08
B01-R10-S08
B01-R09-S08