## DWG Data
MMS Table Names | Inverter Names
B09-R42-S01 | B09-I46
B09-R41-S01 | B09-I47
B09-R42-S02 | B09-I37
B09-R41-S02 | B09-I31
B09-R40-S01 | B09-I48
B09-R39-S01 | B09-I27
B09-R42-S03 | B09-I38
B09-R41-S03 | B09-I39
B09-R40-S02 | B09-I40
B09-R39-S02 | B09-I41
B09-R38-S01 | B09-I42
B09-R37-S01 | B09-I43
B09-R42-S04 | B09-I44
B09-R41-S04 | B09-I45
B09-R40-S03 | B09-I01
B09-R39-S03 | B09-I03
B09-R38-S02 | B09-I02
B09-R37-S02 | B09-I04
B09-R36-S01 | B09-I07
B09-R35-S01 | B09-I11
B09-R42-S05 | B09-I06
B09-R41-S05 | B09-I05
B09-R40-S04 | B09-I08
B09-R39-S04 | B09-I10
B09-R38-S03 | B09-I09
B09-R37-S03 | B09-I14
B09-R36-S02 | B09-I13
B09-R35-S02 | B09-I20
B09-R34-S01 | B09-I21
B09-R42-S06 | B09-I22
B09-R41-S06 | B09-I23
B09-R40-S05 | B09-I18
B09-R39-S05 | B09-I17
B09-R38-S04 | B09-I16
B09-R37-S04 | B09-I12
B09-R36-S03 | B09-I15
B09-R35-S03 | B09-I19
B09-R34-S02 | B09-I26
B09-R33-S01 | B09-I25
B09-R32-S01 | B09-I36
B09-R42-S07 | B09-I35
B09-R41-S07 | B09-I34
B09-R40-S06 | B09-I33
B09-R39-S06 | B09-I32
B09-R38-S05 | B09-I24
B09-R37-S05 | B09-I30
B09-R36-S04 | B09-I29
B09-R35-S04 | B09-I28
B09-R34-S03
B09-R33-S02
B09-R32-S02
B09-R31-S01
B09-R30-S01
B09-R42-S08
B09-R41-S08
B09-R40-S07
B09-R39-S07
B09-R38-S06
B09-R37-S06
B09-R36-S05
B09-R35-S05
B09-R34-S04
B09-R33-S03
B09-R32-S03
B09-R31-S02
B09-R30-S02
B09-R29-S01
B09-R42-S09
B09-R41-S09
B09-R40-S08
B09-R39-S08
B09-R38-S07
B09-R37-S07
B09-R36-S06
B09-R35-S06
B09-R34-S05
B09-R33-S04
B09-R32-S04
B09-R31-S03
B09-R30-S03
B09-R29-S02
B09-R27-S01
B09-R42-S10
B09-R41-S10
B09-R40-S09
B09-R39-S09
B09-R38-S08
B09-R37-S08
B09-R36-S07
B09-R35-S07
B09-R34-S06
B09-R33-S05
B09-R32-S05
B09-R31-S04
B09-R30-S04
B09-R29-S03
B09-R27-S02
B09-R26-S01
B09-R25-S01
B09-R42-S11
B09-R41-S11
B09-R40-S10
B09-R39-S10
B09-R38-S09
B09-R37-S09
B09-R36-S08
B09-R35-S08
B09-R34-S07
B09-R33-S06
B09-R32-S06
B09-R31-S05
B09-R30-S05
B09-R29-S04
B09-R27-S03
B09-R26-S02
B09-R25-S02
B09-R24-S01
B09-R23-S01
B09-R42-S12
B09-R41-S12
B09-R40-S11
B09-R39-S11
B09-R38-S10
B09-R37-S10
B09-R36-S09
B09-R35-S09
B09-R34-S08
B09-R33-S07
B09-R32-S07
B09-R31-S06
B09-R30-S06
B09-R29-S05
B09-R27-S04
B09-R26-S03
B09-R25-S03
B09-R24-S02
B09-R23-S02
B09-R22-S01
B09-R21-S01
B09-R42-S13
B09-R41-S13
B09-R40-S12
B09-R39-S12
B09-R38-S11
B09-R37-S11
B09-R36-S10
B09-R35-S10
B09-R34-S09
B09-R33-S08
B09-R32-S08
B09-R31-S07
B09-R30-S07
B09-R29-S06
B09-R27-S05
B09-R26-S04
B09-R25-S04
B09-R24-S03
B09-R23-S03
B09-R22-S02
B09-R21-S02
B09-R20-S01
B09-R19-S01
B09-R42-S14
B09-R41-S14
B09-R40-S13
B09-R39-S13
B09-R38-S12
B09-R37-S12
B09-R36-S11
B09-R35-S11
B09-R34-S10
B09-R33-S09
B09-R32-S09
B09-R31-S08
B09-R30-S08
B09-R29-S07
B09-R27-S06
B09-R26-S05
B09-R25-S05
B09-R24-S04
B09-R23-S04
B09-R22-S03
B09-R21-S03
B09-R20-S02
B09-R19-S02
B09-R18-S01
B09-R17-S01
B09-R39-S14
B09-R38-S13
B09-R37-S13
B09-R36-S12
B09-R35-S12
B09-R34-S11
B09-R27-S07
B09-R26-S06
B09-R25-S06
B09-R24-S05
B09-R23-S05
B09-R22-S04
B09-R21-S04
B09-R20-S03
B09-R19-S03
B09-R18-S02
B09-R17-S02
B09-R16-S01
B09-R39-S15
B09-R38-S14
B09-R37-S14
B09-R36-S13
B09-R35-S13
B09-R34-S12
B09-R27-S08
B09-R26-S07
B09-R25-S07
B09-R24-S06
B09-R23-S06
B09-R22-S05
B09-R21-S05
B09-R20-S04
B09-R19-S04
B09-R18-S03
B09-R17-S03
B09-R16-S02
B09-R15-S01
B09-R39-S16
B09-R38-S15
B09-R37-S15
B09-R36-S14
B09-R35-S14
B09-R34-S13
B09-R27-S09
B09-R26-S08
B09-R25-S08
B09-R24-S07
B09-R23-S07
B09-R22-S06
B09-R21-S06
B09-R20-S05
B09-R19-S05
B09-R18-S04
B09-R17-S04
B09-R16-S03
B09-R15-S02
B09-R14-S01
B09-R13-S01
B09-R39-S17
B09-R38-S16
B09-R37-S16
B09-R36-S15
B09-R35-S15
B09-R34-S14
B09-R27-S10
B09-R26-S09
B09-R25-S09
B09-R24-S08
B09-R23-S08
B09-R22-S07
B09-R21-S07
B09-R20-S06
B09-R19-S06
B09-R18-S05
B09-R17-S05
B09-R16-S04
B09-R15-S03
B09-R14-S02
B09-R13-S02
B09-R12-S01
B09-R11-S01
B09-R39-S18
B09-R38-S17
B09-R37-S17
B09-R36-S16
B09-R35-S16
B09-R34-S15
B09-R33-S12
B09-R32-S12
B09-R31-S11
B09-R30-S11
B09-R29-S10
B09-R28-S03
B09-R27-S11
B09-R26-S10
B09-R25-S10
B09-R24-S09
B09-R23-S09
B09-R22-S08
B09-R21-S08
B09-R20-S07
B09-R19-S07
B09-R18-S06
B09-R17-S06
B09-R16-S05
B09-R15-S04
B09-R14-S03
B09-R13-S03
B09-R12-S02
B09-R11-S02
B09-R10-S01
B09-R39-S19
B09-R38-S18
B09-R37-S18
B09-R36-S17
B09-R35-S17
B09-R34-S16
B09-R33-S13
B09-R32-S13
B09-R31-S12
B09-R30-S12
B09-R29-S11
B09-R28-S04
B09-R27-S12
B09-R26-S11
B09-R25-S11
B09-R24-S10
B09-R23-S10
B09-R22-S09
B09-R21-S09
B09-R20-S08
B09-R19-S08
B09-R18-S07
B09-R17-S07
B09-R16-S06
B09-R15-S05
B09-R14-S04
B09-R13-S04
B09-R12-S03
B09-R11-S03
B09-R10-S02
B09-R09-S01
B09-R08-S01
B09-R39-S20
B09-R38-S19
B09-R37-S19
B09-R36-S18
B09-R35-S18
B09-R34-S17
B09-R33-S14
B09-R32-S14
B09-R31-S13
B09-R30-S13
B09-R29-S12
B09-R28-S05
B09-R27-S13
B09-R26-S12
B09-R25-S12
B09-R24-S11
B09-R23-S11
B09-R22-S10
B09-R21-S10
B09-R20-S09
B09-R19-S09
B09-R18-S08
B09-R17-S08
B09-R16-S07
B09-R15-S06
B09-R14-S05
B09-R13-S05
B09-R12-S04
B09-R11-S04
B09-R10-S03
B09-R09-S02
B09-R08-S02
B09-R07-S01
B09-R06-S01
B09-R41-S15
B09-R40-S14
B09-R39-S21
B09-R38-S20
B09-R37-S20
B09-R36-S19
B09-R35-S19
B09-R34-S18
B09-R33-S15
B09-R32-S15
B09-R31-S14
B09-R30-S14
B09-R29-S13
B09-R28-S06
B09-R27-S14
B09-R26-S13
B09-R25-S13
B09-R24-S12
B09-R23-S12
B09-R22-S11
B09-R21-S11
B09-R20-S10
B09-R19-S10
B09-R18-S09
B09-R17-S09
B09-R16-S08
B09-R15-S07
B09-R14-S06
B09-R13-S06
B09-R12-S05
B09-R11-S05
B09-R10-S04
B09-R09-S03
B09-R08-S03
B09-R07-S02
B09-R06-S02
B09-R05-S01
B09-R04-S01
B09-R41-S16
B09-R40-S15
B09-R39-S22
B09-R38-S21
B09-R37-S21
B09-R36-S20
B09-R35-S20
B09-R34-S19
B09-R33-S16
B09-R32-S16
B09-R31-S15
B09-R30-S15
B09-R29-S14
B09-R28-S07
B09-R27-S15
B09-R26-S14
B09-R25-S14
B09-R24-S13
B09-R23-S13
B09-R22-S12
B09-R21-S12
B09-R20-S11
B09-R19-S11
B09-R18-S10
B09-R17-S10
B09-R16-S09
B09-R15-S08
B09-R14-S07
B09-R13-S07
B09-R12-S06
B09-R11-S06
B09-R10-S05
B09-R09-S04
B09-R08-S04
B09-R07-S03
B09-R06-S03
B09-R05-S02
B09-R04-S02
B09-R03-S01
B09-R41-S17
B09-R40-S16
B09-R39-S23
B09-R38-S22
B09-R37-S22
B09-R36-S21
B09-R35-S21
B09-R34-S20
B09-R33-S17
B09-R32-S17
B09-R31-S16
B09-R30-S16
B09-R29-S15
B09-R28-S08
B09-R27-S16
B09-R26-S15
B09-R25-S15
B09-R24-S14
B09-R23-S14
B09-R22-S13
B09-R21-S13
B09-R20-S12
B09-R19-S12
B09-R18-S11
B09-R17-S11
B09-R16-S10
B09-R15-S09
B09-R14-S08
B09-R13-S08
B09-R12-S07
B09-R11-S07
B09-R10-S06
B09-R09-S05
B09-R08-S05
B09-R07-S04
B09-R06-S04
B09-R05-S03
B09-R04-S03
B09-R03-S02
B09-R01-S01
B09-R02-S01
B09-R33-S10
B09-R33-S11
B09-R32-S10
B09-R31-S09
B09-R30-S09
B09-R29-S08
B09-R28-S01
B09-R32-S11
B09-R31-S10
B09-R30-S10
B09-R29-S09
B09-R28-S02