## DWG Data
MMS Table Names | Inverter Names
B17-R29-S01 | B17-I41
B17-R28-S01 | B17-I42
B17-R27-S01 | B17-I43
B17-R26-S01 | B17-I44
B17-R25-S01 | B17-I33
B17-R24-S01 | B17-I34
B17-R23-S01 | B17-I35
B17-R22-S01 | B17-I36
B17-R21-S01 | B17-I05
B17-R20-S01 | B17-I13
B17-R19-S01 | B17-I12
B17-R18-S01 | B17-I11
B17-R17-S01 | B17-I03
B17-R16-S01 | B17-I04
B17-R15-S01 | B17-I02
B17-R14-S01 | B17-I10
B17-R13-S01 | B17-I20
B17-R12-S01 | B17-I32
B17-R11-S01 | B17-I19
B17-R10-S01 | B17-I18
B17-R09-S01 | B17-I31
B17-R08-S01 | B17-I26
B17-R07-S01 | B17-I25
B17-R06-S01 | B17-I08
B17-R05-S01 | B17-I06
B17-R04-S01 | B17-I07
B17-R03-S01 | B17-I16
B17-R02-S01 | B17-I14
B17-R29-S02 | B17-I15
B17-R28-S02 | B17-I01
B17-R27-S02 | B17-I09
B17-R26-S02 | B17-I17
B17-R25-S02 | B17-I45
B17-R24-S02 | B17-I46
B17-R23-S02 | B17-I47
B17-R22-S02 | B17-I48
B17-R21-S02 | B17-I37
B17-R20-S02 | B17-I38
B17-R19-S02 | B17-I39
B17-R18-S02 | B17-I40
B17-R17-S02 | B17-I27
B17-R16-S02 | B17-I28
B17-R15-S02 | B17-I29
B17-R14-S02 | B17-I30
B17-R13-S02 | B17-I21
B17-R12-S02 | B17-I22
B17-R11-S02 | B17-I23
B17-R10-S02 | B17-I24
B17-R09-S02
B17-R08-S02
B17-R07-S02
B17-R06-S02
B17-R05-S02
B17-R04-S02
B17-R03-S02
B17-R02-S02
B17-R29-S03
B17-R28-S03
B17-R27-S03
B17-R26-S03
B17-R25-S03
B17-R24-S03
B17-R23-S03
B17-R22-S03
B17-R21-S03
B17-R20-S03
B17-R19-S03
B17-R18-S03
B17-R17-S03
B17-R16-S03
B17-R15-S03
B17-R14-S03
B17-R13-S03
B17-R12-S03
B17-R11-S03
B17-R10-S03
B17-R09-S03
B17-R08-S03
B17-R07-S03
B17-R06-S03
B17-R05-S03
B17-R04-S03
B17-R03-S03
B17-R02-S03
B17-R29-S04
B17-R28-S04
B17-R27-S04
B17-R26-S04
B17-R25-S04
B17-R24-S04
B17-R23-S04
B17-R22-S04
B17-R21-S04
B17-R20-S04
B17-R19-S04
B17-R18-S04
B17-R17-S04
B17-R16-S04
B17-R15-S04
B17-R14-S04
B17-R13-S04
B17-R12-S04
B17-R11-S04
B17-R10-S04
B17-R09-S04
B17-R08-S04
B17-R07-S04
B17-R06-S04
B17-R05-S04
B17-R04-S04
B17-R03-S04
B17-R02-S04
B17-R29-S05
B17-R28-S05
B17-R27-S05
B17-R26-S05
B17-R25-S05
B17-R24-S05
B17-R23-S05
B17-R22-S05
B17-R21-S05
B17-R20-S05
B17-R19-S05
B17-R18-S05
B17-R17-S05
B17-R16-S05
B17-R15-S05
B17-R14-S05
B17-R13-S05
B17-R12-S05
B17-R11-S05
B17-R10-S05
B17-R09-S05
B17-R08-S05
B17-R07-S05
B17-R06-S05
B17-R05-S05
B17-R04-S05
B17-R03-S05
B17-R02-S05
B17-R29-S06
B17-R28-S06
B17-R27-S06
B17-R26-S06
B17-R25-S06
B17-R24-S06
B17-R23-S06
B17-R22-S06
B17-R21-S06
B17-R20-S06
B17-R19-S06
B17-R18-S06
B17-R17-S06
B17-R16-S06
B17-R15-S06
B17-R14-S06
B17-R13-S06
B17-R12-S06
B17-R11-S06
B17-R10-S06
B17-R09-S06
B17-R08-S06
B17-R07-S06
B17-R06-S06
B17-R05-S06
B17-R04-S06
B17-R03-S06
B17-R02-S06
B17-R28-S07
B17-R27-S07
B17-R26-S07
B17-R25-S07
B17-R24-S07
B17-R23-S07
B17-R22-S07
B17-R21-S07
B17-R20-S07
B17-R19-S07
B17-R18-S07
B17-R17-S07
B17-R16-S07
B17-R15-S07
B17-R14-S07
B17-R13-S07
B17-R12-S07
B17-R11-S07
B17-R10-S07
B17-R09-S07
B17-R08-S07
B17-R07-S07
B17-R06-S07
B17-R05-S07
B17-R04-S07
B17-R03-S07
B17-R02-S07
B17-R01-S01
B17-R28-S08
B17-R27-S08
B17-R26-S08
B17-R25-S08
B17-R24-S08
B17-R23-S08
B17-R22-S08
B17-R21-S08
B17-R20-S08
B17-R19-S08
B17-R18-S08
B17-R17-S08
B17-R16-S08
B17-R15-S08
B17-R14-S08
B17-R13-S08
B17-R12-S08
B17-R11-S08
B17-R10-S08
B17-R09-S08
B17-R08-S08
B17-R07-S08
B17-R06-S08
B17-R05-S08
B17-R04-S08
B17-R03-S08
B17-R02-S08
B17-R01-S02
B17-R28-S09
B17-R27-S09
B17-R26-S09
B17-R25-S09
B17-R24-S09
B17-R23-S09
B17-R22-S09
B17-R21-S09
B17-R20-S09
B17-R19-S09
B17-R18-S09
B17-R17-S09
B17-R16-S09
B17-R15-S09
B17-R09-S09
B17-R08-S09
B17-R07-S09
B17-R06-S09
B17-R05-S09
B17-R04-S09
B17-R03-S09
B17-R02-S09
B17-R01-S03
B17-R28-S10
B17-R27-S10
B17-R26-S10
B17-R25-S10
B17-R24-S10
B17-R23-S10
B17-R22-S10
B17-R21-S10
B17-R20-S10
B17-R19-S10
B17-R18-S10
B17-R17-S10
B17-R16-S10
B17-R15-S10
B17-R09-S10
B17-R08-S10
B17-R07-S10
B17-R06-S10
B17-R05-S10
B17-R04-S10
B17-R03-S10
B17-R02-S10
B17-R01-S04
B17-R28-S11
B17-R27-S11
B17-R26-S11
B17-R25-S11
B17-R24-S11
B17-R23-S11
B17-R22-S11
B17-R21-S11
B17-R20-S11
B17-R19-S11
B17-R18-S11
B17-R17-S11
B17-R16-S11
B17-R15-S11
B17-R14-S09
B17-R13-S09
B17-R12-S09
B17-R11-S09
B17-R10-S09
B17-R09-S11
B17-R08-S11
B17-R07-S11
B17-R06-S11
B17-R05-S11
B17-R04-S11
B17-R03-S11
B17-R02-S11
B17-R01-S05
B17-R28-S12
B17-R27-S12
B17-R26-S12
B17-R25-S12
B17-R24-S12
B17-R23-S12
B17-R22-S12
B17-R21-S12
B17-R20-S12
B17-R19-S12
B17-R18-S12
B17-R17-S12
B17-R16-S12
B17-R15-S12
B17-R14-S10
B17-R13-S10
B17-R12-S10
B17-R11-S10
B17-R10-S10
B17-R09-S12
B17-R08-S12
B17-R07-S12
B17-R06-S12
B17-R05-S12
B17-R04-S12
B17-R03-S12
B17-R02-S12
B17-R01-S06
B17-R28-S13
B17-R27-S13
B17-R26-S13
B17-R25-S13
B17-R24-S13
B17-R23-S13
B17-R22-S13
B17-R21-S13
B17-R20-S13
B17-R19-S13
B17-R18-S13
B17-R17-S13
B17-R16-S13
B17-R15-S13
B17-R14-S11
B17-R13-S11
B17-R12-S11
B17-R11-S11
B17-R10-S11
B17-R09-S13
B17-R08-S13
B17-R07-S13
B17-R06-S13
B17-R05-S13
B17-R04-S13
B17-R03-S13
B17-R02-S13
B17-R01-S07
B17-R28-S14
B17-R27-S14
B17-R26-S14
B17-R25-S14
B17-R24-S14
B17-R23-S14
B17-R22-S14
B17-R21-S14
B17-R20-S14
B17-R19-S14
B17-R18-S14
B17-R17-S14
B17-R16-S14
B17-R15-S14
B17-R14-S12
B17-R13-S12
B17-R12-S12
B17-R11-S12
B17-R10-S12
B17-R09-S14
B17-R08-S14
B17-R07-S14
B17-R06-S14
B17-R05-S14
B17-R04-S14
B17-R03-S14
B17-R02-S14
B17-R01-S08
B17-R28-S15
B17-R27-S15
B17-R26-S15
B17-R25-S15
B17-R24-S15
B17-R23-S15
B17-R22-S15
B17-R21-S15
B17-R20-S15
B17-R19-S15
B17-R18-S15
B17-R17-S15
B17-R16-S15
B17-R15-S15
B17-R14-S13
B17-R13-S13
B17-R12-S13
B17-R11-S13
B17-R10-S13
B17-R09-S15
B17-R08-S15
B17-R07-S15
B17-R06-S15
B17-R05-S15
B17-R04-S15
B17-R03-S15
B17-R02-S15
B17-R01-S09
B17-R28-S16
B17-R27-S16
B17-R26-S16
B17-R25-S16
B17-R24-S16
B17-R23-S16
B17-R22-S16
B17-R21-S16
B17-R20-S16
B17-R19-S16
B17-R18-S16
B17-R17-S16
B17-R16-S16
B17-R15-S16
B17-R14-S14
B17-R13-S14
B17-R12-S14
B17-R11-S14
B17-R10-S14
B17-R09-S16
B17-R08-S16
B17-R07-S16
B17-R06-S16
B17-R05-S16
B17-R04-S16
B17-R03-S16
B17-R02-S16
B17-R01-S10
B17-R28-S17
B17-R27-S17
B17-R26-S17
B17-R25-S17
B17-R24-S17
B17-R23-S17
B17-R22-S17
B17-R21-S17
B17-R20-S17
B17-R19-S17
B17-R18-S17
B17-R17-S17
B17-R16-S17
B17-R15-S17
B17-R14-S15
B17-R13-S15
B17-R12-S15
B17-R11-S15
B17-R10-S15
B17-R09-S17
B17-R08-S17
B17-R07-S17
B17-R06-S17
B17-R05-S17
B17-R04-S17
B17-R03-S17
B17-R02-S17
B17-R01-S11
B17-R28-S18
B17-R27-S18
B17-R26-S18
B17-R25-S18
B17-R24-S18
B17-R23-S18
B17-R22-S18
B17-R21-S18
B17-R20-S18
B17-R19-S18
B17-R18-S18
B17-R17-S18
B17-R16-S18
B17-R15-S18
B17-R14-S16
B17-R13-S16
B17-R12-S16
B17-R11-S16
B17-R10-S16
B17-R09-S18
B17-R08-S18
B17-R07-S18
B17-R06-S18
B17-R05-S18
B17-R04-S18
B17-R03-S18
B17-R02-S18
B17-R01-S12