## DWG Data
MMS Table Names | Inverter Names
B23-R46-S01 | B23-I34
B23-R45-S01 | B23-I35
B23-R44-S01 | B23-I36
B23-R43-S01 | B23-I20
B23-R42-S01 | B23-I37
B23-R41-S01 | B23-I38
B23-R40-S01 | B23-I39
B23-R39-S01 | B23-I30
B23-R38-S01 | B23-I23
B23-R37-S01 | B23-I31
B23-R36-S01 | B23-I21
B23-R35-S01 | B23-I22
B23-R34-S01 | B23-I32
B23-R33-S01 | B23-I07
B23-R32-S01 | B23-I06
B23-R31-S01 | B23-I05
B23-R30-S01 | B23-I04
B23-R29-S01 | B23-I03
B23-R28-S01 | B23-I02
B23-R27-S01 | B23-I01
B23-R26-S01 | B23-I09
B23-R25-S01 | B23-I14
B23-R24-S01 | B23-I13
B23-R23-S01 | B23-I12
B23-R22-S01 | B23-I11
B23-R21-S01 | B23-I10
B23-R46-S02 | B23-I29
B23-R45-S02 | B23-I28
B23-R44-S02 | B23-I27
B23-R43-S02 | B23-I47
B23-R42-S02 | B23-I46
B23-R41-S02 | B23-I45
B23-R40-S02 | B23-I08
B23-R39-S02 | B23-I15
B23-R38-S02 | B23-I42
B23-R37-S02 | B23-I43
B23-R36-S02 | B23-I44
B23-R35-S02 | B23-I41
B23-R34-S02 | B23-I40
B23-R33-S02 | B23-I24
B23-R32-S02 | B23-I19
B23-R31-S02 | B23-I18
B23-R30-S02 | B23-I17
B23-R29-S02 | B23-I26
B23-R28-S02 | B23-I16
B23-R27-S02 | B23-I33
B23-R26-S02 | B23-I25
B23-R25-S02
B23-R24-S02
B23-R23-S02
B23-R22-S02
B23-R21-S02
B23-R46-S03
B23-R45-S03
B23-R44-S03
B23-R43-S03
B23-R42-S03
B23-R41-S03
B23-R40-S03
B23-R39-S03
B23-R38-S03
B23-R37-S03
B23-R36-S03
B23-R35-S03
B23-R34-S03
B23-R33-S03
B23-R32-S03
B23-R31-S03
B23-R30-S03
B23-R29-S03
B23-R28-S03
B23-R27-S03
B23-R26-S03
B23-R25-S03
B23-R24-S03
B23-R23-S03
B23-R22-S03
B23-R21-S03
B23-R46-S04
B23-R45-S04
B23-R44-S04
B23-R43-S04
B23-R42-S04
B23-R41-S04
B23-R40-S04
B23-R39-S04
B23-R38-S04
B23-R37-S04
B23-R36-S04
B23-R35-S04
B23-R34-S04
B23-R33-S04
B23-R32-S04
B23-R31-S04
B23-R30-S04
B23-R29-S04
B23-R28-S04
B23-R27-S04
B23-R26-S04
B23-R25-S04
B23-R24-S04
B23-R23-S04
B23-R22-S04
B23-R21-S04
B23-R46-S05
B23-R45-S05
B23-R44-S05
B23-R43-S05
B23-R42-S05
B23-R41-S05
B23-R40-S05
B23-R39-S05
B23-R38-S05
B23-R37-S05
B23-R36-S05
B23-R35-S05
B23-R34-S05
B23-R33-S05
B23-R32-S05
B23-R31-S05
B23-R30-S05
B23-R29-S05
B23-R28-S05
B23-R27-S05
B23-R26-S05
B23-R25-S05
B23-R24-S05
B23-R23-S05
B23-R22-S05
B23-R21-S05
B23-R46-S06
B23-R45-S06
B23-R44-S06
B23-R43-S06
B23-R42-S06
B23-R41-S06
B23-R40-S06
B23-R39-S06
B23-R38-S06
B23-R37-S06
B23-R36-S06
B23-R35-S06
B23-R34-S06
B23-R33-S06
B23-R32-S06
B23-R31-S06
B23-R30-S06
B23-R29-S06
B23-R28-S06
B23-R27-S06
B23-R26-S06
B23-R25-S06
B23-R24-S06
B23-R23-S06
B23-R22-S06
B23-R21-S06
B23-R46-S07
B23-R45-S07
B23-R44-S07
B23-R43-S07
B23-R42-S07
B23-R41-S07
B23-R40-S07
B23-R39-S07
B23-R38-S07
B23-R37-S07
B23-R36-S07
B23-R35-S07
B23-R34-S07
B23-R33-S07
B23-R32-S07
B23-R31-S07
B23-R30-S07
B23-R29-S07
B23-R28-S07
B23-R27-S07
B23-R26-S07
B23-R25-S07
B23-R46-S08
B23-R45-S08
B23-R44-S08
B23-R43-S08
B23-R42-S08
B23-R41-S08
B23-R40-S08
B23-R39-S08
B23-R38-S08
B23-R37-S08
B23-R36-S08
B23-R35-S08
B23-R34-S08
B23-R33-S08
B23-R32-S08
B23-R31-S08
B23-R30-S08
B23-R29-S08
B23-R28-S08
B23-R27-S08
B23-R26-S08
B23-R25-S08
B23-R19-S01
B23-R18-S01
B23-R17-S01
B23-R16-S01
B23-R15-S01
B23-R14-S01
B23-R13-S01
B23-R12-S01
B23-R11-S01
B23-R10-S01
B23-R09-S01
B23-R08-S01
B23-R07-S01
B23-R06-S01
B23-R05-S01
B23-R04-S01
B23-R03-S01
B23-R02-S01
B23-R46-S09
B23-R45-S09
B23-R44-S09
B23-R43-S09
B23-R42-S09
B23-R41-S09
B23-R40-S09
B23-R39-S09
B23-R38-S09
B23-R37-S09
B23-R36-S09
B23-R35-S09
B23-R34-S09
B23-R33-S09
B23-R32-S09
B23-R31-S09
B23-R30-S09
B23-R29-S09
B23-R28-S09
B23-R27-S09
B23-R26-S09
B23-R25-S09
B23-R24-S07
B23-R23-S07
B23-R22-S07
B23-R21-S07
B23-R20-S01
B23-R19-S02
B23-R18-S02
B23-R17-S02
B23-R16-S02
B23-R15-S02
B23-R14-S02
B23-R13-S02
B23-R12-S02
B23-R11-S02
B23-R10-S02
B23-R09-S02
B23-R08-S02
B23-R07-S02
B23-R06-S02
B23-R05-S02
B23-R04-S02
B23-R03-S02
B23-R02-S02
B23-R01-S01
B23-R46-S10
B23-R45-S10
B23-R44-S10
B23-R43-S10
B23-R42-S10
B23-R41-S10
B23-R40-S10
B23-R39-S10
B23-R38-S10
B23-R37-S10
B23-R36-S10
B23-R35-S10
B23-R34-S10
B23-R33-S10
B23-R32-S10
B23-R31-S10
B23-R30-S10
B23-R29-S10
B23-R28-S10
B23-R27-S10
B23-R26-S10
B23-R25-S10
B23-R24-S08
B23-R23-S08
B23-R22-S08
B23-R21-S08
B23-R20-S02
B23-R19-S03
B23-R18-S03
B23-R17-S03
B23-R16-S03
B23-R15-S03
B23-R14-S03
B23-R13-S03
B23-R12-S03
B23-R11-S03
B23-R10-S03
B23-R09-S03
B23-R08-S03
B23-R07-S03
B23-R06-S03
B23-R05-S03
B23-R04-S03
B23-R03-S03
B23-R02-S03
B23-R01-S02
B23-R46-S11
B23-R45-S11
B23-R44-S11
B23-R43-S11
B23-R42-S11
B23-R41-S11
B23-R40-S11
B23-R39-S11
B23-R38-S11
B23-R37-S11
B23-R36-S11
B23-R35-S11
B23-R34-S11
B23-R33-S11
B23-R32-S11
B23-R31-S11
B23-R30-S11
B23-R29-S11
B23-R28-S11
B23-R27-S11
B23-R26-S11
B23-R25-S11
B23-R24-S09
B23-R23-S09
B23-R22-S09
B23-R21-S09
B23-R20-S03
B23-R19-S04
B23-R18-S04
B23-R17-S04
B23-R16-S04
B23-R15-S04
B23-R14-S04
B23-R13-S04
B23-R12-S04
B23-R11-S04
B23-R10-S04
B23-R09-S04
B23-R08-S04
B23-R07-S04
B23-R06-S04
B23-R05-S04
B23-R04-S04
B23-R03-S04
B23-R02-S04
B23-R01-S03
B23-R46-S12
B23-R45-S12
B23-R44-S12
B23-R43-S12
B23-R42-S12
B23-R41-S12
B23-R40-S12
B23-R39-S12
B23-R38-S12
B23-R37-S12
B23-R36-S12
B23-R35-S12
B23-R34-S12
B23-R33-S12
B23-R32-S12
B23-R31-S12
B23-R30-S12
B23-R29-S12
B23-R28-S12
B23-R27-S12
B23-R26-S12
B23-R25-S12
B23-R24-S10
B23-R23-S10
B23-R22-S10
B23-R21-S10
B23-R20-S04
B23-R19-S05
B23-R18-S05
B23-R17-S05
B23-R16-S05
B23-R15-S05
B23-R14-S05
B23-R13-S05
B23-R12-S05
B23-R11-S05
B23-R10-S05
B23-R09-S05
B23-R08-S05
B23-R07-S05
B23-R06-S05
B23-R05-S05
B23-R04-S05
B23-R03-S05
B23-R02-S05
B23-R01-S04
B23-R46-S13
B23-R45-S13
B23-R44-S13
B23-R43-S13
B23-R42-S13
B23-R41-S13
B23-R40-S13
B23-R39-S13
B23-R38-S13
B23-R37-S13
B23-R36-S13
B23-R35-S13
B23-R34-S13
B23-R33-S13
B23-R32-S13
B23-R31-S13
B23-R30-S13
B23-R29-S13
B23-R28-S13
B23-R27-S13
B23-R26-S13
B23-R25-S13
B23-R24-S11
B23-R23-S11
B23-R22-S11
B23-R21-S11
B23-R20-S05
B23-R19-S06
B23-R18-S06
B23-R17-S06
B23-R16-S06
B23-R15-S06
B23-R14-S06
B23-R13-S06
B23-R12-S06
B23-R11-S06
B23-R10-S06
B23-R09-S06
B23-R08-S06
B23-R07-S06
B23-R06-S06
B23-R05-S06
B23-R04-S06
B23-R03-S06
B23-R02-S06
B23-R01-S05
B23-R46-S14
B23-R45-S14
B23-R44-S14
B23-R43-S14
B23-R42-S14
B23-R41-S14
B23-R40-S14
B23-R39-S14
B23-R38-S14
B23-R37-S14
B23-R36-S14
B23-R35-S14
B23-R34-S14
B23-R33-S14
B23-R32-S14
B23-R31-S14
B23-R30-S14
B23-R29-S14
B23-R28-S14
B23-R27-S14
B23-R26-S14
B23-R25-S14
B23-R24-S12
B23-R23-S12
B23-R22-S12
B23-R21-S12
B23-R20-S06
B23-R19-S07
B23-R18-S07
B23-R17-S07
B23-R16-S07
B23-R15-S07
B23-R14-S07
B23-R13-S07
B23-R12-S07
B23-R11-S07
B23-R10-S07
B23-R09-S07
B23-R08-S07
B23-R07-S07
B23-R06-S07
B23-R05-S07
B23-R04-S07
B23-R03-S07
B23-R02-S07
B23-R01-S06