## DWG Data
MMS Table Names | Inverter Names
B24-R11-S01 | B24-I47
B24-R10-S01 | B24-I46
B24-R09-S01 | B24-I45
B24-R08-S01 | B24-I44
B24-R07-S01 | B24-I38
B24-R06-S01 | B24-I37
B24-R05-S01 | B24-I31
B24-R04-S01 | B24-I04
B24-R23-S01 | B24-I09
B24-R22-S01 | B24-I10
B24-R21-S01 | B24-I05
B24-R20-S01 | B24-I06
B24-R19-S01 | B24-I11
B24-R18-S01 | B24-I36
B24-R17-S01 | B24-I43
B24-R16-S01 | B24-I30
B24-R15-S01 | B24-I32
B24-R14-S01 | B24-I26
B24-R13-S01 | B24-I16
B24-R12-S01 | B24-I21
B24-R11-S02 | B24-I22
B24-R10-S02 | B24-I14
B24-R09-S02 | B24-I15
B24-R08-S02 | B24-I19
B24-R07-S02 | B24-I25
B24-R06-S02 | B24-I41
B24-R05-S02 | B24-I40
B24-R04-S02 | B24-I35
B24-R23-S02 | B24-I34
B24-R22-S02 | B24-I28
B24-R21-S02 | B24-I29
B24-R20-S02 | B24-I27
B24-R19-S02 | B24-I33
B24-R18-S02 | B24-I39
B24-R17-S02 | B24-I42
B24-R16-S02 | B24-I02
B24-R15-S02 | B24-I08
B24-R14-S02 | B24-I07
B24-R13-S02 | B24-I03
B24-R12-S02 | B24-I01
B24-R11-S03 | B24-I12
B24-R10-S03 | B24-I13
B24-R09-S03 | B24-I17
B24-R08-S03 | B24-I23
B24-R07-S03 | B24-I24
B24-R06-S03 | B24-I20
B24-R05-S03 | B24-I18
B24-R04-S03
B24-R23-S03
B24-R22-S03
B24-R21-S03
B24-R20-S03
B24-R19-S03
B24-R18-S03
B24-R17-S03
B24-R16-S03
B24-R15-S03
B24-R14-S03
B24-R13-S03
B24-R12-S03
B24-R11-S04
B24-R10-S04
B24-R09-S04
B24-R08-S04
B24-R07-S04
B24-R06-S04
B24-R05-S04
B24-R04-S04
B24-R23-S04
B24-R22-S04
B24-R21-S04
B24-R20-S04
B24-R19-S04
B24-R18-S04
B24-R17-S04
B24-R16-S04
B24-R15-S04
B24-R14-S04
B24-R13-S04
B24-R12-S04
B24-R11-S05
B24-R10-S05
B24-R09-S05
B24-R08-S05
B24-R07-S05
B24-R06-S05
B24-R05-S05
B24-R04-S05
B24-R23-S05
B24-R22-S05
B24-R21-S05
B24-R20-S05
B24-R19-S05
B24-R18-S05
B24-R17-S05
B24-R16-S05
B24-R15-S05
B24-R14-S05
B24-R13-S05
B24-R12-S05
B24-R11-S06
B24-R10-S06
B24-R09-S06
B24-R08-S06
B24-R07-S06
B24-R06-S06
B24-R05-S06
B24-R04-S06
B24-R23-S06
B24-R22-S06
B24-R21-S06
B24-R20-S06
B24-R19-S06
B24-R18-S06
B24-R17-S06
B24-R16-S06
B24-R15-S06
B24-R14-S06
B24-R13-S06
B24-R12-S06
B24-R11-S07
B24-R10-S07
B24-R09-S07
B24-R08-S07
B24-R07-S07
B24-R06-S07
B24-R05-S07
B24-R04-S07
B24-R23-S07
B24-R22-S07
B24-R21-S07
B24-R20-S07
B24-R19-S07
B24-R18-S07
B24-R17-S07
B24-R16-S07
B24-R15-S07
B24-R14-S07
B24-R13-S07
B24-R12-S07
B24-R11-S08
B24-R10-S08
B24-R09-S08
B24-R08-S08
B24-R07-S08
B24-R06-S08
B24-R05-S08
B24-R04-S08
B24-R23-S08
B24-R22-S08
B24-R21-S08
B24-R20-S08
B24-R19-S08
B24-R18-S08
B24-R17-S08
B24-R16-S08
B24-R15-S08
B24-R14-S08
B24-R13-S08
B24-R12-S08
B24-R11-S09
B24-R10-S09
B24-R09-S09
B24-R08-S09
B24-R07-S09
B24-R06-S09
B24-R05-S09
B24-R04-S09
B24-R23-S09
B24-R22-S09
B24-R21-S09
B24-R20-S09
B24-R19-S09
B24-R18-S09
B24-R17-S09
B24-R16-S09
B24-R15-S09
B24-R14-S09
B24-R13-S09
B24-R12-S09
B24-R11-S10
B24-R10-S10
B24-R09-S10
B24-R08-S10
B24-R07-S10
B24-R06-S10
B24-R05-S10
B24-R04-S10
B24-R23-S10
B24-R22-S10
B24-R21-S10
B24-R20-S10
B24-R19-S10
B24-R18-S10
B24-R17-S10
B24-R16-S10
B24-R15-S10
B24-R14-S10
B24-R13-S10
B24-R12-S10
B24-R11-S11
B24-R10-S11
B24-R09-S11
B24-R08-S11
B24-R07-S11
B24-R06-S11
B24-R05-S11
B24-R04-S11
B24-R23-S11
B24-R22-S11
B24-R21-S11
B24-R20-S11
B24-R19-S11
B24-R18-S11
B24-R17-S11
B24-R16-S11
B24-R15-S11
B24-R14-S11
B24-R13-S11
B24-R12-S11
B24-R11-S12
B24-R10-S12
B24-R09-S12
B24-R08-S12
B24-R07-S12
B24-R06-S12
B24-R05-S12
B24-R04-S12
B24-R23-S12
B24-R22-S12
B24-R21-S12
B24-R20-S12
B24-R19-S12
B24-R18-S12
B24-R17-S12
B24-R16-S12
B24-R15-S12
B24-R14-S12
B24-R13-S12
B24-R12-S12
B24-R11-S13
B24-R10-S13
B24-R09-S13
B24-R08-S13
B24-R07-S13
B24-R06-S13
B24-R05-S13
B24-R04-S13
B24-R23-S13
B24-R22-S13
B24-R21-S13
B24-R20-S13
B24-R19-S13
B24-R18-S13
B24-R12-S13
B24-R11-S14
B24-R10-S14
B24-R09-S14
B24-R08-S14
B24-R07-S14
B24-R06-S14
B24-R05-S14
B24-R04-S14
B24-R23-S14
B24-R22-S14
B24-R21-S14
B24-R20-S14
B24-R19-S14
B24-R18-S14
B24-R12-S14
B24-R11-S15
B24-R10-S15
B24-R09-S15
B24-R08-S15
B24-R07-S15
B24-R06-S15
B24-R05-S15
B24-R04-S15
B24-R03-S01
B24-R02-S01
B24-R01-S01
B24-R23-S15
B24-R22-S15
B24-R21-S15
B24-R20-S15
B24-R19-S15
B24-R18-S15
B24-R17-S13
B24-R16-S13
B24-R15-S13
B24-R14-S13
B24-R13-S13
B24-R12-S15
B24-R11-S16
B24-R10-S16
B24-R09-S16
B24-R08-S16
B24-R07-S16
B24-R06-S16
B24-R05-S16
B24-R04-S16
B24-R03-S02
B24-R02-S02
B24-R01-S02
B24-R23-S16
B24-R22-S16
B24-R21-S16
B24-R20-S16
B24-R19-S16
B24-R18-S16
B24-R17-S14
B24-R16-S14
B24-R15-S14
B24-R14-S14
B24-R13-S14
B24-R12-S16
B24-R11-S17
B24-R10-S17
B24-R09-S17
B24-R08-S17
B24-R07-S17
B24-R06-S17
B24-R05-S17
B24-R04-S17
B24-R03-S03
B24-R02-S03
B24-R01-S03
B24-R23-S17
B24-R22-S17
B24-R21-S17
B24-R20-S17
B24-R19-S17
B24-R18-S17
B24-R17-S15
B24-R16-S15
B24-R15-S15
B24-R14-S15
B24-R13-S15
B24-R12-S17
B24-R11-S18
B24-R10-S18
B24-R09-S18
B24-R08-S18
B24-R07-S18
B24-R06-S18
B24-R05-S18
B24-R04-S18
B24-R03-S04
B24-R02-S04
B24-R01-S04
B24-R23-S18
B24-R22-S18
B24-R21-S18
B24-R20-S18
B24-R19-S18
B24-R18-S18
B24-R17-S16
B24-R16-S16
B24-R15-S16
B24-R14-S16
B24-R13-S16
B24-R12-S18
B24-R11-S19
B24-R10-S19
B24-R09-S19
B24-R08-S19
B24-R07-S19
B24-R06-S19
B24-R05-S19
B24-R04-S19
B24-R03-S05
B24-R02-S05
B24-R01-S05
B24-R23-S19
B24-R22-S19
B24-R21-S19
B24-R20-S19
B24-R19-S19
B24-R18-S19
B24-R17-S17
B24-R16-S17
B24-R15-S17
B24-R14-S17
B24-R13-S17
B24-R12-S19
B24-R11-S20
B24-R10-S20
B24-R09-S20
B24-R08-S20
B24-R07-S20
B24-R06-S20
B24-R05-S20
B24-R04-S20
B24-R03-S06
B24-R02-S06
B24-R01-S06
B24-R23-S20
B24-R22-S20
B24-R21-S20
B24-R20-S20
B24-R19-S20
B24-R18-S20
B24-R17-S18
B24-R16-S18
B24-R15-S18
B24-R14-S18
B24-R13-S18
B24-R12-S20
B24-R11-S21
B24-R10-S21
B24-R09-S21
B24-R08-S21
B24-R07-S21
B24-R06-S21
B24-R05-S21
B24-R04-S21
B24-R03-S07
B24-R02-S07
B24-R01-S07
B24-R23-S21
B24-R22-S21
B24-R21-S21
B24-R20-S21
B24-R19-S21
B24-R18-S21
B24-R17-S19
B24-R16-S19
B24-R15-S19
B24-R14-S19
B24-R13-S19
B24-R12-S21
B24-R11-S22
B24-R10-S22
B24-R09-S22
B24-R08-S22
B24-R07-S22
B24-R06-S22
B24-R05-S22
B24-R04-S22
B24-R03-S08
B24-R02-S08
B24-R01-S08
B24-R23-S22
B24-R22-S22
B24-R21-S22
B24-R20-S22
B24-R19-S22
B24-R18-S22
B24-R17-S20
B24-R16-S20
B24-R15-S20
B24-R14-S20
B24-R13-S20
B24-R12-S22
B24-R11-S23
B24-R10-S23
B24-R09-S23
B24-R08-S23
B24-R07-S23
B24-R06-S23
B24-R05-S23
B24-R04-S23
B24-R03-S09
B24-R02-S09
B24-R01-S09
B24-R23-S23
B24-R22-S23
B24-R21-S23
B24-R20-S23
B24-R19-S23
B24-R18-S23
B24-R17-S21
B24-R23-S24
B24-R22-S24
B24-R21-S24
B24-R20-S24
B24-R19-S24
B24-R18-S24
B24-R17-S22
B24-R23-S25
B24-R22-S25
B24-R21-S25
B24-R20-S25
B24-R19-S25
B24-R18-S25
B24-R17-S23
B24-R23-S26
B24-R22-S26
B24-R21-S26
B24-R20-S26
B24-R19-S26
B24-R18-S26
B24-R17-S24