## DWG Data
MMS Table Names | Inverter Names
B03-R34-S01 | B03-I44
B03-R33-S01 | B03-I45
B03-R32-S01 | B03-I43
B03-R31-S01 | B03-I35
B03-R30-S01 | B03-I36
B03-R29-S01 | B03-I34
B03-R28-S01 | B03-I21
B03-R27-S01 | B03-I22
B03-R26-S01 | B03-I20
B03-R25-S01 | B03-I18
B03-R24-S01 | B03-I19
B03-R23-S01 | B03-I17
B03-R22-S01 | B03-I08
B03-R21-S01 | B03-I09
B03-R20-S01 | B03-I07
B03-R19-S01 | B03-I06
B03-R18-S01 | B03-I01
B03-R16-S01 | B03-I10
B03-R17-S01 | B03-I15
B03-R15-S01 | B03-I16
B03-R14-S01 | B03-I27
B03-R13-S01 | B03-I33
B03-R12-S01 | B03-I42
B03-R11-S01 | B03-I47
B03-R10-S01 | B03-I38
B03-R09-S01 | B03-I28
B03-R08-S01 | B03-I05
B03-R07-S01 | B03-I04
B03-R06-S01 | B03-I03
B03-R05-S01 | B03-I02
B03-R04-S01 | B03-I14
B03-R03-S01 | B03-I13
B03-R02-S01 | B03-I12
B03-R34-S02 | B03-I11
B03-R33-S02 | B03-I26
B03-R32-S02 | B03-I25
B03-R31-S02 | B03-I24
B03-R30-S02 | B03-I23
B03-R29-S02 | B03-I30
B03-R28-S02 | B03-I31
B03-R27-S02 | B03-I32
B03-R26-S02 | B03-I39
B03-R25-S02 | B03-I40
B03-R24-S02 | B03-I41
B03-R23-S02 | B03-I46
B03-R22-S02 | B03-I37
B03-R21-S02 | B03-I29
B03-R20-S02
B03-R19-S02
B03-R18-S02
B03-R16-S02
B03-R17-S02
B03-R15-S02
B03-R14-S02
B03-R13-S02
B03-R12-S02
B03-R11-S02
B03-R10-S02
B03-R09-S02
B03-R08-S02
B03-R07-S02
B03-R06-S02
B03-R05-S02
B03-R04-S02
B03-R03-S02
B03-R02-S02
B03-R34-S03
B03-R33-S03
B03-R32-S03
B03-R31-S03
B03-R30-S03
B03-R29-S03
B03-R28-S03
B03-R27-S03
B03-R26-S03
B03-R25-S03
B03-R24-S03
B03-R23-S03
B03-R22-S03
B03-R21-S03
B03-R20-S03
B03-R19-S03
B03-R18-S03
B03-R16-S03
B03-R17-S03
B03-R15-S03
B03-R14-S03
B03-R13-S03
B03-R12-S03
B03-R11-S03
B03-R10-S03
B03-R09-S03
B03-R08-S03
B03-R07-S03
B03-R06-S03
B03-R05-S03
B03-R04-S03
B03-R03-S03
B03-R02-S03
B03-R34-S04
B03-R33-S04
B03-R32-S04
B03-R31-S04
B03-R30-S04
B03-R29-S04
B03-R28-S04
B03-R27-S04
B03-R26-S04
B03-R25-S04
B03-R24-S04
B03-R23-S04
B03-R22-S04
B03-R21-S04
B03-R20-S04
B03-R19-S04
B03-R18-S04
B03-R16-S04
B03-R17-S04
B03-R15-S04
B03-R14-S04
B03-R13-S04
B03-R12-S04
B03-R11-S04
B03-R10-S04
B03-R09-S04
B03-R08-S04
B03-R07-S04
B03-R06-S04
B03-R05-S04
B03-R04-S04
B03-R03-S04
B03-R02-S04
B03-R34-S05
B03-R33-S05
B03-R32-S05
B03-R31-S05
B03-R30-S05
B03-R29-S05
B03-R28-S05
B03-R27-S05
B03-R26-S05
B03-R25-S05
B03-R24-S05
B03-R23-S05
B03-R22-S05
B03-R21-S05
B03-R20-S05
B03-R19-S05
B03-R18-S05
B03-R16-S05
B03-R17-S05
B03-R15-S05
B03-R14-S05
B03-R13-S05
B03-R12-S05
B03-R11-S05
B03-R10-S05
B03-R09-S05
B03-R08-S05
B03-R07-S05
B03-R06-S05
B03-R05-S05
B03-R04-S05
B03-R03-S05
B03-R02-S05
B03-R34-S06
B03-R33-S06
B03-R32-S06
B03-R31-S06
B03-R30-S06
B03-R29-S06
B03-R28-S06
B03-R27-S06
B03-R26-S06
B03-R25-S06
B03-R24-S06
B03-R23-S06
B03-R22-S06
B03-R21-S06
B03-R20-S06
B03-R19-S06
B03-R18-S06
B03-R16-S06
B03-R17-S06
B03-R15-S06
B03-R14-S06
B03-R13-S06
B03-R12-S06
B03-R11-S06
B03-R10-S06
B03-R09-S06
B03-R08-S06
B03-R07-S06
B03-R06-S06
B03-R05-S06
B03-R04-S06
B03-R03-S06
B03-R02-S06
B03-R34-S07
B03-R33-S07
B03-R32-S07
B03-R31-S07
B03-R30-S07
B03-R29-S07
B03-R28-S07
B03-R27-S07
B03-R26-S07
B03-R25-S07
B03-R24-S07
B03-R23-S07
B03-R22-S07
B03-R21-S07
B03-R20-S07
B03-R13-S07
B03-R12-S07
B03-R11-S07
B03-R10-S07
B03-R09-S07
B03-R08-S07
B03-R07-S07
B03-R06-S07
B03-R05-S07
B03-R04-S07
B03-R03-S07
B03-R02-S07
B03-R34-S08
B03-R33-S08
B03-R32-S08
B03-R31-S08
B03-R30-S08
B03-R29-S08
B03-R28-S08
B03-R27-S08
B03-R26-S08
B03-R25-S08
B03-R24-S08
B03-R23-S08
B03-R22-S08
B03-R21-S08
B03-R20-S08
B03-R13-S08
B03-R12-S08
B03-R11-S08
B03-R10-S08
B03-R09-S08
B03-R08-S08
B03-R07-S08
B03-R06-S08
B03-R05-S08
B03-R04-S08
B03-R03-S08
B03-R02-S08
B03-R34-S09
B03-R33-S09
B03-R32-S09
B03-R31-S09
B03-R30-S09
B03-R29-S09
B03-R28-S09
B03-R27-S09
B03-R26-S09
B03-R25-S09
B03-R24-S09
B03-R23-S09
B03-R22-S09
B03-R21-S09
B03-R20-S09
B03-R19-S07
B03-R18-S07
B03-R16-S07
B03-R17-S07
B03-R15-S09
B03-R14-S09
B03-R13-S09
B03-R12-S09
B03-R11-S09
B03-R10-S09
B03-R09-S09
B03-R08-S09
B03-R07-S09
B03-R06-S09
B03-R05-S09
B03-R04-S09
B03-R03-S09
B03-R02-S09
B03-R01-S01
B03-R34-S10
B03-R33-S10
B03-R32-S10
B03-R31-S10
B03-R30-S10
B03-R29-S10
B03-R28-S10
B03-R27-S10
B03-R26-S10
B03-R25-S10
B03-R24-S10
B03-R23-S10
B03-R22-S10
B03-R21-S10
B03-R20-S10
B03-R19-S08
B03-R18-S08
B03-R16-S08
B03-R17-S08
B03-R15-S10
B03-R14-S10
B03-R13-S10
B03-R12-S10
B03-R11-S10
B03-R10-S10
B03-R09-S10
B03-R08-S10
B03-R07-S10
B03-R06-S10
B03-R05-S10
B03-R04-S10
B03-R03-S10
B03-R02-S10
B03-R01-S02
B03-R34-S11
B03-R33-S11
B03-R32-S11
B03-R31-S11
B03-R30-S11
B03-R29-S11
B03-R28-S11
B03-R27-S11
B03-R26-S11
B03-R25-S11
B03-R24-S11
B03-R23-S11
B03-R22-S11
B03-R21-S11
B03-R20-S11
B03-R19-S09
B03-R18-S09
B03-R16-S09
B03-R17-S09
B03-R15-S11
B03-R14-S11
B03-R13-S11
B03-R12-S11
B03-R11-S11
B03-R10-S11
B03-R09-S11
B03-R08-S11
B03-R07-S11
B03-R06-S11
B03-R05-S11
B03-R04-S11
B03-R03-S11
B03-R02-S11
B03-R01-S03
B03-R34-S12
B03-R33-S12
B03-R32-S12
B03-R31-S12
B03-R30-S12
B03-R29-S12
B03-R28-S12
B03-R27-S12
B03-R26-S12
B03-R25-S12
B03-R24-S12
B03-R23-S12
B03-R22-S12
B03-R21-S12
B03-R20-S12
B03-R19-S10
B03-R18-S10
B03-R16-S10
B03-R17-S10
B03-R15-S12
B03-R14-S12
B03-R13-S12
B03-R12-S12
B03-R11-S12
B03-R10-S12
B03-R09-S12
B03-R08-S12
B03-R07-S12
B03-R06-S12
B03-R05-S12
B03-R04-S12
B03-R03-S12
B03-R02-S12
B03-R01-S04
B03-R34-S13
B03-R33-S13
B03-R32-S13
B03-R31-S13
B03-R30-S13
B03-R29-S13
B03-R28-S13
B03-R27-S13
B03-R26-S13
B03-R25-S13
B03-R24-S13
B03-R23-S13
B03-R22-S13
B03-R21-S13
B03-R20-S13
B03-R19-S11
B03-R18-S11
B03-R16-S11
B03-R17-S11
B03-R15-S13
B03-R14-S13
B03-R13-S13
B03-R12-S13
B03-R11-S13
B03-R10-S13
B03-R09-S13
B03-R08-S13
B03-R07-S13
B03-R06-S13
B03-R05-S13
B03-R04-S13
B03-R03-S13
B03-R02-S13
B03-R01-S05
B03-R34-S14
B03-R33-S14
B03-R32-S14
B03-R31-S14
B03-R30-S14
B03-R29-S14
B03-R28-S14
B03-R27-S14
B03-R26-S14
B03-R25-S14
B03-R24-S14
B03-R23-S14
B03-R22-S14
B03-R21-S14
B03-R20-S14
B03-R19-S12
B03-R18-S12
B03-R16-S12
B03-R17-S12
B03-R15-S14
B03-R14-S14
B03-R13-S14
B03-R12-S14
B03-R11-S14
B03-R10-S14
B03-R09-S14
B03-R08-S14
B03-R07-S14
B03-R06-S14
B03-R05-S14
B03-R04-S14
B03-R03-S14
B03-R02-S14
B03-R01-S06
B03-R34-S15
B03-R33-S15
B03-R32-S15
B03-R31-S15
B03-R30-S15
B03-R29-S15
B03-R28-S15
B03-R27-S15
B03-R26-S15
B03-R25-S15
B03-R24-S15
B03-R23-S15
B03-R22-S15
B03-R21-S15
B03-R20-S15
B03-R19-S13
B03-R18-S13
B03-R16-S13
B03-R17-S13
B03-R15-S15
B03-R14-S15
B03-R13-S15
B03-R12-S15
B03-R11-S15
B03-R10-S15
B03-R09-S15
B03-R08-S15
B03-R07-S15
B03-R06-S15
B03-R05-S15
B03-R04-S15
B03-R03-S15
B03-R02-S15
B03-R01-S07
B03-R15-S07
B03-R14-S07
B03-R15-S08
B03-R14-S08