## DWG Data
MMS Table Names | Inverter Names
B07-R42-S01 | B07-I45
B07-R41-S01 | B07-I46
B07-R40-S01 | B07-I47
B07-R39-S01 | B07-I42
B07-R38-S01 | B07-I43
B07-R37-S01 | B07-I44
B07-R36-S01 | B07-I31
B07-R35-S01 | B07-I32
B07-R34-S01 | B07-I33
B07-R33-S01 | B07-I28
B07-R32-S01 | B07-I29
B07-R31-S01 | B07-I30
B07-R30-S01 | B07-I21
B07-R29-S01 | B07-I22
B07-R28-S01 | B07-I23
B07-R27-S01 | B07-I18
B07-R26-S01 | B07-I19
B07-R25-S01 | B07-I20
B07-R24-S01 | B07-I10
B07-R23-S01 | B07-I11
B07-R22-S01 | B07-I12
B07-R21-S01 | B07-I07
B07-R20-S01 | B07-I08
B07-R19-S01 | B07-I09
B07-R18-S01 | B07-I41
B07-R17-S01 | B07-I40
B07-R16-S01 | B07-I39
B07-R15-S01 | B07-I38
B07-R14-S01 | B07-I37
B07-R13-S01 | B07-I36
B07-R12-S01 | B07-I06
B07-R11-S01 | B07-I05
B07-R10-S01 | B07-I04
B07-R09-S01 | B07-I03
B07-R08-S01 | B07-I02
B07-R07-S01 | B07-I01
B07-R06-S01 | B07-I35
B07-R05-S01 | B07-I14
B07-R04-S01 | B07-I17
B07-R03-S01 | B07-I16
B07-R02-S01 | B07-I15
B07-R01-S01 | B07-I27
B07-R42-S02 | B07-I26
B07-R41-S02 | B07-I25
B07-R40-S02 | B07-I13
B07-R39-S02 | B07-I24
B07-R38-S02 | B07-I34
B07-R37-S02
B07-R36-S02
B07-R35-S02
B07-R34-S02
B07-R33-S02
B07-R32-S02
B07-R31-S02
B07-R30-S02
B07-R29-S02
B07-R28-S02
B07-R27-S02
B07-R26-S02
B07-R25-S02
B07-R24-S02
B07-R23-S02
B07-R22-S02
B07-R21-S02
B07-R20-S02
B07-R19-S02
B07-R18-S02
B07-R17-S02
B07-R16-S02
B07-R15-S02
B07-R14-S02
B07-R13-S02
B07-R12-S02
B07-R11-S02
B07-R10-S02
B07-R09-S02
B07-R08-S02
B07-R07-S02
B07-R06-S02
B07-R05-S02
B07-R04-S02
B07-R03-S02
B07-R02-S02
B07-R01-S02
B07-R42-S03
B07-R41-S03
B07-R40-S03
B07-R39-S03
B07-R38-S03
B07-R37-S03
B07-R36-S03
B07-R35-S03
B07-R34-S03
B07-R33-S03
B07-R32-S03
B07-R31-S03
B07-R30-S03
B07-R29-S03
B07-R28-S03
B07-R27-S03
B07-R26-S03
B07-R25-S03
B07-R24-S03
B07-R23-S03
B07-R22-S03
B07-R21-S03
B07-R20-S03
B07-R19-S03
B07-R18-S03
B07-R17-S03
B07-R16-S03
B07-R15-S03
B07-R14-S03
B07-R13-S03
B07-R12-S03
B07-R11-S03
B07-R10-S03
B07-R09-S03
B07-R08-S03
B07-R07-S03
B07-R06-S03
B07-R05-S03
B07-R04-S03
B07-R03-S03
B07-R02-S03
B07-R01-S03
B07-R42-S04
B07-R41-S04
B07-R40-S04
B07-R39-S04
B07-R38-S04
B07-R37-S04
B07-R36-S04
B07-R35-S04
B07-R34-S04
B07-R33-S04
B07-R32-S04
B07-R31-S04
B07-R30-S04
B07-R29-S04
B07-R28-S04
B07-R27-S04
B07-R26-S04
B07-R25-S04
B07-R24-S04
B07-R23-S04
B07-R22-S04
B07-R21-S04
B07-R20-S04
B07-R19-S04
B07-R18-S04
B07-R17-S04
B07-R16-S04
B07-R15-S04
B07-R14-S04
B07-R13-S04
B07-R12-S04
B07-R11-S04
B07-R10-S04
B07-R09-S04
B07-R08-S04
B07-R07-S04
B07-R06-S04
B07-R05-S04
B07-R04-S04
B07-R03-S04
B07-R02-S04
B07-R01-S04
B07-R42-S05
B07-R41-S05
B07-R40-S05
B07-R39-S05
B07-R38-S05
B07-R37-S05
B07-R36-S05
B07-R35-S05
B07-R34-S05
B07-R33-S05
B07-R32-S05
B07-R31-S05
B07-R30-S05
B07-R29-S05
B07-R28-S05
B07-R27-S05
B07-R26-S05
B07-R25-S05
B07-R24-S05
B07-R23-S05
B07-R22-S05
B07-R21-S05
B07-R20-S05
B07-R19-S05
B07-R18-S05
B07-R17-S05
B07-R16-S05
B07-R15-S05
B07-R14-S05
B07-R13-S05
B07-R12-S05
B07-R11-S05
B07-R10-S05
B07-R09-S05
B07-R08-S05
B07-R07-S05
B07-R06-S05
B07-R05-S05
B07-R04-S05
B07-R03-S05
B07-R02-S05
B07-R01-S05
B07-R42-S06
B07-R41-S06
B07-R40-S06
B07-R39-S06
B07-R38-S06
B07-R37-S06
B07-R36-S06
B07-R35-S06
B07-R34-S06
B07-R33-S06
B07-R32-S06
B07-R31-S06
B07-R30-S06
B07-R29-S06
B07-R28-S06
B07-R27-S06
B07-R26-S06
B07-R25-S06
B07-R24-S06
B07-R23-S06
B07-R22-S06
B07-R21-S06
B07-R15-S06
B07-R14-S06
B07-R13-S06
B07-R12-S06
B07-R11-S06
B07-R10-S06
B07-R09-S06
B07-R08-S06
B07-R07-S06
B07-R06-S06
B07-R05-S06
B07-R04-S06
B07-R03-S06
B07-R02-S06
B07-R01-S06
B07-R42-S07
B07-R41-S07
B07-R40-S07
B07-R39-S07
B07-R38-S07
B07-R37-S07
B07-R36-S07
B07-R35-S07
B07-R34-S07
B07-R33-S07
B07-R32-S07
B07-R31-S07
B07-R30-S07
B07-R29-S07
B07-R28-S07
B07-R27-S07
B07-R26-S07
B07-R25-S07
B07-R24-S07
B07-R23-S07
B07-R22-S07
B07-R21-S07
B07-R15-S07
B07-R14-S07
B07-R13-S07
B07-R12-S07
B07-R11-S07
B07-R10-S07
B07-R09-S07
B07-R08-S07
B07-R07-S07
B07-R06-S07
B07-R05-S07
B07-R04-S07
B07-R03-S07
B07-R02-S07
B07-R01-S07
B07-R42-S08
B07-R41-S08
B07-R40-S08
B07-R39-S08
B07-R38-S08
B07-R37-S08
B07-R36-S08
B07-R35-S08
B07-R34-S08
B07-R33-S08
B07-R32-S08
B07-R31-S08
B07-R30-S08
B07-R29-S08
B07-R28-S08
B07-R27-S08
B07-R26-S08
B07-R25-S08
B07-R24-S08
B07-R23-S08
B07-R22-S08
B07-R21-S08
B07-R20-S06
B07-R19-S06
B07-R18-S06
B07-R17-S06
B07-R16-S06
B07-R15-S08
B07-R14-S08
B07-R13-S08
B07-R12-S08
B07-R11-S08
B07-R10-S08
B07-R09-S08
B07-R08-S08
B07-R07-S08
B07-R06-S08
B07-R05-S08
B07-R04-S08
B07-R03-S08
B07-R02-S08
B07-R01-S08
B07-R42-S09
B07-R41-S09
B07-R40-S09
B07-R39-S09
B07-R38-S09
B07-R37-S09
B07-R36-S09
B07-R35-S09
B07-R34-S09
B07-R33-S09
B07-R32-S09
B07-R31-S09
B07-R30-S09
B07-R29-S09
B07-R28-S09
B07-R27-S09
B07-R26-S09
B07-R25-S09
B07-R24-S09
B07-R23-S09
B07-R22-S09
B07-R21-S09
B07-R20-S07
B07-R19-S07
B07-R18-S07
B07-R17-S07
B07-R16-S07
B07-R15-S09
B07-R14-S09
B07-R13-S09
B07-R12-S09
B07-R11-S09
B07-R10-S09
B07-R09-S09
B07-R08-S09
B07-R07-S09
B07-R06-S09
B07-R05-S09
B07-R04-S09
B07-R03-S09
B07-R02-S09
B07-R01-S09
B07-R42-S10
B07-R41-S10
B07-R40-S10
B07-R39-S10
B07-R38-S10
B07-R37-S10
B07-R36-S10
B07-R35-S10
B07-R34-S10
B07-R33-S10
B07-R32-S10
B07-R31-S10
B07-R30-S10
B07-R29-S10
B07-R28-S10
B07-R27-S10
B07-R26-S10
B07-R25-S10
B07-R24-S10
B07-R23-S10
B07-R22-S10
B07-R21-S10
B07-R20-S08
B07-R19-S08
B07-R18-S08
B07-R17-S08
B07-R16-S08
B07-R15-S10
B07-R14-S10
B07-R13-S10
B07-R12-S10
B07-R11-S10
B07-R10-S10
B07-R09-S10
B07-R08-S10
B07-R07-S10
B07-R06-S10
B07-R05-S10
B07-R04-S10
B07-R03-S10
B07-R02-S10
B07-R01-S10
B07-R42-S11
B07-R41-S11
B07-R40-S11
B07-R39-S11
B07-R38-S11
B07-R37-S11
B07-R36-S11
B07-R35-S11
B07-R34-S11
B07-R33-S11
B07-R32-S11
B07-R31-S11
B07-R30-S11
B07-R29-S11
B07-R28-S11
B07-R27-S11
B07-R26-S11
B07-R25-S11
B07-R24-S11
B07-R23-S11
B07-R22-S11
B07-R21-S11
B07-R20-S09
B07-R19-S09
B07-R18-S09
B07-R17-S09
B07-R16-S09
B07-R15-S11
B07-R14-S11
B07-R13-S11
B07-R12-S11
B07-R11-S11
B07-R10-S11
B07-R09-S11
B07-R08-S11
B07-R07-S11
B07-R06-S11
B07-R05-S11
B07-R04-S11
B07-R03-S11
B07-R02-S11
B07-R01-S11
B07-R42-S12
B07-R41-S12
B07-R40-S12
B07-R39-S12
B07-R38-S12
B07-R37-S12
B07-R36-S12
B07-R35-S12
B07-R34-S12
B07-R33-S12
B07-R32-S12
B07-R31-S12
B07-R30-S12
B07-R29-S12
B07-R28-S12
B07-R27-S12
B07-R26-S12
B07-R25-S12
B07-R24-S12
B07-R23-S12
B07-R22-S12
B07-R21-S12
B07-R20-S10
B07-R19-S10
B07-R18-S10
B07-R17-S10
B07-R16-S10
B07-R15-S12
B07-R14-S12
B07-R13-S12
B07-R12-S12
B07-R11-S12
B07-R10-S12
B07-R09-S12
B07-R08-S12
B07-R07-S12
B07-R06-S12
B07-R05-S12
B07-R04-S12
B07-R03-S12
B07-R02-S12
B07-R01-S12