## DWG Data
MMS Table Names | Inverter Names
B12-R29-S01 | B12-I42
B12-R28-S01 | B12-I46
B12-R27-S01 | B12-I45
B12-R26-S01 | B12-I41
B12-R25-S01 | B12-I37
B12-R24-S01 | B12-I36
B12-R23-S01 | B12-I30
B12-R22-S01 | B12-I29
B12-R21-S01 | B12-I07
B12-R20-S01 | B12-I06
B12-R19-S01 | B12-I16
B12-R18-S01 | B12-I15
B12-R17-S01 | B12-I24
B12-R16-S01 | B12-I23
B12-R15-S01 | B12-I02
B12-R14-S01 | B12-I10
B12-R13-S01 | B12-I18
B12-R12-S01 | B12-I22
B12-R11-S01 | B12-I28
B12-R10-S01 | B12-I27
B12-R09-S01 | B12-I35
B12-R08-S01 | B12-I47
B12-R07-S01 | B12-I44
B12-R06-S01 | B12-I39
B12-R05-S01 | B12-I43
B12-R04-S01 | B12-I09
B12-R03-S01 | B12-I05
B12-R02-S01 | B12-I04
B12-R01-S01 | B12-I03
B12-R29-S02 | B12-I14
B12-R28-S02 | B12-I13
B12-R27-S02 | B12-I12
B12-R26-S02 | B12-I01
B12-R25-S02 | B12-I08
B12-R24-S02 | B12-I17
B12-R23-S02 | B12-I11
B12-R22-S02 | B12-I40
B12-R21-S02 | B12-I34
B12-R20-S02 | B12-I38
B12-R19-S02 | B12-I20
B12-R18-S02 | B12-I19
B12-R17-S02 | B12-I21
B12-R16-S02 | B12-I33
B12-R15-S02 | B12-I32
B12-R14-S02 | B12-I31
B12-R13-S02 | B12-I26
B12-R12-S02 | B12-I25
B12-R11-S02
B12-R10-S02
B12-R09-S02
B12-R08-S02
B12-R07-S02
B12-R06-S02
B12-R05-S02
B12-R04-S02
B12-R03-S02
B12-R02-S02
B12-R01-S02
B12-R29-S03
B12-R28-S03
B12-R27-S03
B12-R26-S03
B12-R25-S03
B12-R24-S03
B12-R23-S03
B12-R22-S03
B12-R21-S03
B12-R20-S03
B12-R19-S03
B12-R18-S03
B12-R17-S03
B12-R16-S03
B12-R15-S03
B12-R14-S03
B12-R13-S03
B12-R12-S03
B12-R11-S03
B12-R10-S03
B12-R09-S03
B12-R08-S03
B12-R07-S03
B12-R06-S03
B12-R05-S03
B12-R04-S03
B12-R03-S03
B12-R02-S03
B12-R01-S03
B12-R29-S04
B12-R28-S04
B12-R27-S04
B12-R26-S04
B12-R25-S04
B12-R24-S04
B12-R23-S04
B12-R22-S04
B12-R21-S04
B12-R20-S04
B12-R19-S04
B12-R18-S04
B12-R17-S04
B12-R16-S04
B12-R15-S04
B12-R14-S04
B12-R13-S04
B12-R12-S04
B12-R11-S04
B12-R10-S04
B12-R09-S04
B12-R08-S04
B12-R07-S04
B12-R06-S04
B12-R05-S04
B12-R04-S04
B12-R03-S04
B12-R02-S04
B12-R01-S04
B12-R29-S05
B12-R28-S05
B12-R27-S05
B12-R26-S05
B12-R25-S05
B12-R24-S05
B12-R23-S05
B12-R22-S05
B12-R21-S05
B12-R20-S05
B12-R19-S05
B12-R18-S05
B12-R17-S05
B12-R16-S05
B12-R15-S05
B12-R14-S05
B12-R13-S05
B12-R12-S05
B12-R11-S05
B12-R10-S05
B12-R09-S05
B12-R08-S05
B12-R07-S05
B12-R06-S05
B12-R05-S05
B12-R04-S05
B12-R03-S05
B12-R02-S05
B12-R01-S05
B12-R29-S06
B12-R28-S06
B12-R27-S06
B12-R26-S06
B12-R25-S06
B12-R24-S06
B12-R23-S06
B12-R22-S06
B12-R21-S06
B12-R20-S06
B12-R19-S06
B12-R18-S06
B12-R17-S06
B12-R16-S06
B12-R15-S06
B12-R14-S06
B12-R13-S06
B12-R12-S06
B12-R11-S06
B12-R10-S06
B12-R09-S06
B12-R08-S06
B12-R07-S06
B12-R06-S06
B12-R05-S06
B12-R04-S06
B12-R03-S06
B12-R02-S06
B12-R01-S06
B12-R29-S07
B12-R28-S07
B12-R27-S07
B12-R26-S07
B12-R25-S07
B12-R24-S07
B12-R23-S07
B12-R22-S07
B12-R21-S07
B12-R20-S07
B12-R19-S07
B12-R18-S07
B12-R17-S07
B12-R16-S07
B12-R15-S07
B12-R14-S07
B12-R13-S07
B12-R12-S07
B12-R11-S07
B12-R10-S07
B12-R09-S07
B12-R08-S07
B12-R07-S07
B12-R06-S07
B12-R05-S07
B12-R04-S07
B12-R03-S07
B12-R02-S07
B12-R01-S07
B12-R29-S08
B12-R28-S08
B12-R27-S08
B12-R26-S08
B12-R25-S08
B12-R24-S08
B12-R23-S08
B12-R22-S08
B12-R21-S08
B12-R20-S08
B12-R19-S08
B12-R18-S08
B12-R17-S08
B12-R16-S08
B12-R15-S08
B12-R14-S08
B12-R13-S08
B12-R12-S08
B12-R11-S08
B12-R10-S08
B12-R09-S08
B12-R08-S08
B12-R07-S08
B12-R06-S08
B12-R05-S08
B12-R04-S08
B12-R03-S08
B12-R02-S08
B12-R01-S08
B12-R29-S09
B12-R28-S09
B12-R27-S09
B12-R26-S09
B12-R25-S09
B12-R24-S09
B12-R23-S09
B12-R22-S09
B12-R21-S09
B12-R20-S09
B12-R19-S09
B12-R18-S09
B12-R17-S09
B12-R12-S09
B12-R11-S09
B12-R10-S09
B12-R09-S09
B12-R08-S09
B12-R07-S09
B12-R06-S09
B12-R05-S09
B12-R04-S09
B12-R03-S09
B12-R02-S09
B12-R01-S09
B12-R29-S10
B12-R28-S10
B12-R27-S10
B12-R26-S10
B12-R25-S10
B12-R24-S10
B12-R23-S10
B12-R22-S10
B12-R21-S10
B12-R20-S10
B12-R19-S10
B12-R18-S10
B12-R17-S10
B12-R12-S10
B12-R11-S10
B12-R10-S10
B12-R09-S10
B12-R08-S10
B12-R07-S10
B12-R06-S10
B12-R05-S10
B12-R04-S10
B12-R03-S10
B12-R02-S10
B12-R29-S11
B12-R28-S11
B12-R27-S11
B12-R26-S11
B12-R25-S11
B12-R24-S11
B12-R23-S11
B12-R22-S11
B12-R21-S11
B12-R20-S11
B12-R19-S11
B12-R18-S11
B12-R17-S11
B12-R16-S09
B12-R15-S09
B12-R14-S09
B12-R13-S09
B12-R12-S11
B12-R11-S11
B12-R10-S11
B12-R09-S11
B12-R08-S11
B12-R07-S11
B12-R06-S11
B12-R05-S11
B12-R04-S11
B12-R03-S11
B12-R29-S12
B12-R28-S12
B12-R27-S12
B12-R26-S12
B12-R25-S12
B12-R24-S12
B12-R23-S12
B12-R22-S12
B12-R21-S12
B12-R20-S12
B12-R19-S12
B12-R18-S12
B12-R17-S12
B12-R16-S10
B12-R15-S10
B12-R14-S10
B12-R13-S10
B12-R12-S12
B12-R11-S12
B12-R10-S12
B12-R09-S12
B12-R08-S12
B12-R07-S12
B12-R06-S12
B12-R05-S12
B12-R29-S13
B12-R28-S13
B12-R27-S13
B12-R26-S13
B12-R25-S13
B12-R24-S13
B12-R23-S13
B12-R22-S13
B12-R21-S13
B12-R20-S13
B12-R19-S13
B12-R18-S13
B12-R17-S13
B12-R16-S11
B12-R15-S11
B12-R14-S11
B12-R13-S11
B12-R12-S13
B12-R11-S13
B12-R10-S13
B12-R09-S13
B12-R08-S13
B12-R07-S13
B12-R06-S13
B12-R29-S14
B12-R28-S14
B12-R27-S14
B12-R26-S14
B12-R25-S14
B12-R24-S14
B12-R23-S14
B12-R22-S14
B12-R21-S14
B12-R20-S14
B12-R19-S14
B12-R18-S14
B12-R17-S14
B12-R16-S12
B12-R15-S12
B12-R14-S12
B12-R13-S12
B12-R12-S14
B12-R11-S14
B12-R10-S14
B12-R09-S14
B12-R08-S14
B12-R29-S15
B12-R28-S15
B12-R27-S15
B12-R26-S15
B12-R25-S15
B12-R24-S15
B12-R23-S15
B12-R22-S15
B12-R21-S15
B12-R20-S15
B12-R19-S15
B12-R18-S15
B12-R17-S15
B12-R16-S13
B12-R15-S13
B12-R14-S13
B12-R13-S13
B12-R12-S15
B12-R11-S15
B12-R10-S15
B12-R29-S16
B12-R28-S16
B12-R27-S16
B12-R26-S16
B12-R25-S16
B12-R24-S16
B12-R23-S16
B12-R22-S16
B12-R21-S16
B12-R20-S16
B12-R19-S16
B12-R18-S16
B12-R17-S16
B12-R16-S14
B12-R15-S14
B12-R14-S14
B12-R13-S14
B12-R12-S16
B12-R11-S16
B12-R29-S17
B12-R28-S17
B12-R27-S17
B12-R26-S17
B12-R25-S17
B12-R24-S17
B12-R23-S17
B12-R22-S17
B12-R21-S17
B12-R20-S17
B12-R19-S17
B12-R18-S17
B12-R17-S17
B12-R16-S15
B12-R15-S15
B12-R14-S15
B12-R13-S15
B12-R29-S18
B12-R28-S18
B12-R27-S18
B12-R26-S18
B12-R25-S18
B12-R24-S18
B12-R23-S18
B12-R22-S18
B12-R21-S18
B12-R20-S18
B12-R19-S18
B12-R18-S18
B12-R17-S18
B12-R16-S16
B12-R15-S16
B12-R14-S16
B12-R29-S19
B12-R28-S19
B12-R27-S19
B12-R26-S19
B12-R25-S19
B12-R24-S19
B12-R23-S19
B12-R22-S19
B12-R21-S19
B12-R20-S19
B12-R19-S19
B12-R18-S19
B12-R17-S19
B12-R29-S20
B12-R28-S20
B12-R27-S20
B12-R26-S20
B12-R25-S20
B12-R24-S20
B12-R23-S20
B12-R22-S20
B12-R21-S20
B12-R20-S20
B12-R19-S20
B12-R18-S20
B12-R17-S20
B12-R30-S01
B12-R29-S21
B12-R28-S21
B12-R27-S21
B12-R26-S21
B12-R25-S21
B12-R24-S21
B12-R23-S21
B12-R22-S21
B12-R21-S21
B12-R20-S21
B12-R19-S21
B12-R18-S21
B12-R09-S15
B12-R04-S12
B12-R01-S10