## DWG Data
MMS Table Names | Inverter Names
B27-R42-S01 | B27-I45
B27-R41-S01 | B27-I46
B27-R40-S01 | B27-I47
B27-R39-S01 | B27-I37
B27-R38-S01 | B27-I36
B27-R37-S01 | B27-I35
B27-R36-S01 | B27-I34
B27-R35-S01 | B27-I33
B27-R34-S01 | B27-I32
B27-R33-S01 | B27-I08
B27-R32-S01 | B27-I19
B27-R31-S01 | B27-I18
B27-R30-S01 | B27-I17
B27-R29-S01 | B27-I22
B27-R28-S01 | B27-I21
B27-R27-S01 | B27-I20
B27-R42-S02 | B27-I07
B27-R41-S02 | B27-I42
B27-R40-S02 | B27-I43
B27-R39-S02 | B27-I44
B27-R38-S02 | B27-I28
B27-R37-S02 | B27-I29
B27-R36-S02 | B27-I30
B27-R35-S02 | B27-I25
B27-R34-S02 | B27-I26
B27-R33-S02 | B27-I27
B27-R32-S02 | B27-I14
B27-R31-S02 | B27-I15
B27-R30-S02 | B27-I16
B27-R29-S02 | B27-I11
B27-R28-S02 | B27-I12
B27-R27-S02 | B27-I13
B27-R05-S01 | B27-I05
B27-R04-S01 | B27-I06
B27-R03-S01 | B27-I03
B27-R02-S01 | B27-I04
B27-R01-S01 | B27-I41
B27-R42-S03 | B27-I40
B27-R41-S03 | B27-I39
B27-R40-S03 | B27-I24
B27-R39-S03 | B27-I23
B27-R38-S03 | B27-I38
B27-R37-S03 | B27-I31
B27-R36-S03 | B27-I02
B27-R35-S03 | B27-I01
B27-R34-S03 | B27-I10
B27-R33-S03 | B27-I09
B27-R32-S03
B27-R31-S03
B27-R30-S03
B27-R29-S03
B27-R28-S03
B27-R27-S03
B27-R26-S01
B27-R05-S02
B27-R04-S02
B27-R03-S02
B27-R02-S02
B27-R01-S02
B27-R42-S04
B27-R41-S04
B27-R40-S04
B27-R39-S04
B27-R38-S04
B27-R37-S04
B27-R36-S04
B27-R35-S04
B27-R34-S04
B27-R33-S04
B27-R32-S04
B27-R31-S04
B27-R30-S04
B27-R29-S04
B27-R28-S04
B27-R27-S04
B27-R26-S02
B27-R05-S03
B27-R04-S03
B27-R03-S03
B27-R02-S03
B27-R01-S03
B27-R42-S05
B27-R41-S05
B27-R40-S05
B27-R39-S05
B27-R38-S05
B27-R37-S05
B27-R36-S05
B27-R35-S05
B27-R34-S05
B27-R33-S05
B27-R32-S05
B27-R31-S05
B27-R30-S05
B27-R29-S05
B27-R28-S05
B27-R27-S05
B27-R26-S03
B27-R05-S04
B27-R04-S04
B27-R03-S04
B27-R02-S04
B27-R01-S04
B27-R42-S06
B27-R41-S06
B27-R40-S06
B27-R39-S06
B27-R38-S06
B27-R37-S06
B27-R36-S06
B27-R35-S06
B27-R34-S06
B27-R33-S06
B27-R32-S06
B27-R31-S06
B27-R30-S06
B27-R29-S06
B27-R28-S06
B27-R27-S06
B27-R26-S04
B27-R15-S01
B27-R14-S01
B27-R13-S01
B27-R12-S01
B27-R11-S01
B27-R10-S01
B27-R09-S01
B27-R08-S01
B27-R07-S01
B27-R06-S01
B27-R05-S05
B27-R04-S05
B27-R03-S05
B27-R02-S05
B27-R01-S05
B27-R42-S07
B27-R41-S07
B27-R40-S07
B27-R39-S07
B27-R38-S07
B27-R37-S07
B27-R36-S07
B27-R35-S07
B27-R34-S07
B27-R33-S07
B27-R32-S07
B27-R31-S07
B27-R30-S07
B27-R29-S07
B27-R28-S07
B27-R27-S07
B27-R26-S05
B27-R25-S01
B27-R24-S01
B27-R23-S01
B27-R22-S01
B27-R21-S01
B27-R20-S02
B27-R19-S02
B27-R18-S02
B27-R17-S02
B27-R16-S02
B27-R15-S02
B27-R14-S02
B27-R13-S02
B27-R12-S02
B27-R11-S02
B27-R10-S02
B27-R09-S02
B27-R08-S02
B27-R07-S02
B27-R06-S02
B27-R05-S06
B27-R04-S06
B27-R03-S06
B27-R02-S06
B27-R01-S06
B27-R42-S08
B27-R41-S08
B27-R40-S08
B27-R39-S08
B27-R38-S08
B27-R37-S08
B27-R36-S08
B27-R35-S08
B27-R34-S08
B27-R33-S08
B27-R32-S08
B27-R31-S08
B27-R30-S08
B27-R29-S08
B27-R28-S08
B27-R27-S08
B27-R26-S06
B27-R25-S02
B27-R24-S02
B27-R23-S02
B27-R22-S02
B27-R21-S02
B27-R20-S03
B27-R19-S03
B27-R18-S03
B27-R17-S03
B27-R16-S03
B27-R15-S03
B27-R14-S03
B27-R13-S03
B27-R12-S03
B27-R11-S03
B27-R10-S03
B27-R09-S03
B27-R08-S03
B27-R07-S03
B27-R06-S03
B27-R05-S07
B27-R04-S07
B27-R03-S07
B27-R02-S07
B27-R01-S07
B27-R40-S09
B27-R39-S09
B27-R38-S09
B27-R37-S09
B27-R36-S09
B27-R35-S09
B27-R34-S09
B27-R33-S09
B27-R32-S09
B27-R31-S09
B27-R30-S09
B27-R29-S09
B27-R28-S09
B27-R27-S09
B27-R26-S07
B27-R25-S03
B27-R24-S03
B27-R23-S03
B27-R22-S03
B27-R21-S03
B27-R20-S04
B27-R19-S04
B27-R18-S04
B27-R17-S04
B27-R16-S04
B27-R15-S04
B27-R14-S04
B27-R13-S04
B27-R12-S04
B27-R11-S04
B27-R10-S04
B27-R09-S04
B27-R08-S04
B27-R07-S04
B27-R06-S04
B27-R05-S08
B27-R04-S08
B27-R03-S08
B27-R02-S08
B27-R01-S08
B27-R40-S10
B27-R39-S10
B27-R38-S10
B27-R37-S10
B27-R36-S10
B27-R35-S10
B27-R34-S10
B27-R33-S10
B27-R32-S10
B27-R31-S10
B27-R30-S10
B27-R29-S10
B27-R28-S10
B27-R27-S10
B27-R26-S08
B27-R25-S04
B27-R24-S04
B27-R23-S04
B27-R22-S04
B27-R21-S04
B27-R20-S05
B27-R19-S05
B27-R18-S05
B27-R17-S05
B27-R16-S05
B27-R15-S05
B27-R14-S05
B27-R13-S05
B27-R12-S05
B27-R11-S05
B27-R10-S05
B27-R09-S05
B27-R08-S05
B27-R07-S05
B27-R06-S05
B27-R05-S09
B27-R04-S09
B27-R03-S09
B27-R02-S09
B27-R01-S09
B27-R40-S11
B27-R39-S11
B27-R38-S11
B27-R37-S11
B27-R36-S11
B27-R35-S11
B27-R34-S11
B27-R33-S11
B27-R32-S11
B27-R31-S11
B27-R30-S11
B27-R29-S11
B27-R28-S11
B27-R27-S11
B27-R26-S09
B27-R25-S05
B27-R24-S05
B27-R23-S05
B27-R22-S05
B27-R21-S05
B27-R20-S06
B27-R19-S06
B27-R18-S06
B27-R17-S06
B27-R16-S06
B27-R15-S06
B27-R14-S06
B27-R13-S06
B27-R12-S06
B27-R11-S06
B27-R10-S06
B27-R09-S06
B27-R08-S06
B27-R07-S06
B27-R06-S06
B27-R05-S10
B27-R04-S10
B27-R03-S10
B27-R02-S10
B27-R01-S10
B27-R42-S09
B27-R41-S09
B27-R41-S10
B27-R41-S11
B27-R42-S10
B27-R42-S11
B27-R20-S01
B27-R19-S01
B27-R18-S01
B27-R17-S01
B27-R16-S01
B27-R43-S01
B27-R43-S02
B27-R43-S03
B27-R43-S04
B27-R43-S05
B27-R43-S06
B27-R43-S07
B27-R43-S08
B27-R43-S09
B27-R43-S10
B27-R43-S11
B27-R44-S01
B27-R44-S02
B27-R44-S03
B27-R44-S04
B27-R44-S05
B27-R44-S06
B27-R44-S07
B27-R44-S08
B27-R44-S09
B27-R44-S10
B27-R44-S11
B27-R45-S01
B27-R45-S02
B27-R45-S03
B27-R45-S04
B27-R45-S05
B27-R45-S06
B27-R45-S07
B27-R45-S08
B27-R45-S09
B27-R45-S10
B27-R45-S11
B27-R46-S01
B27-R46-S02
B27-R46-S03
B27-R46-S04
B27-R46-S05
B27-R46-S06
B27-R46-S07
B27-R46-S08
B27-R46-S09
B27-R46-S10
B27-R46-S11
B27-R47-S01
B27-R47-S02
B27-R47-S03
B27-R47-S04
B27-R47-S05
B27-R47-S06
B27-R47-S07
B27-R47-S08
B27-R47-S09
B27-R47-S10
B27-R47-S11
B27-R48-S01
B27-R48-S02
B27-R48-S03
B27-R48-S04
B27-R48-S05
B27-R48-S06
B27-R48-S07
B27-R48-S08
B27-R48-S09
B27-R48-S10
B27-R48-S11
B27-R49-S01
B27-R49-S02
B27-R49-S03
B27-R49-S04
B27-R49-S05
B27-R49-S06
B27-R49-S07
B27-R49-S08
B27-R49-S09
B27-R49-S10
B27-R49-S11
B27-R50-S01
B27-R50-S02
B27-R50-S03
B27-R50-S04
B27-R50-S05
B27-R50-S06
B27-R50-S07
B27-R50-S08
B27-R50-S09
B27-R50-S10
B27-R50-S11
B27-R51-S01
B27-R51-S02
B27-R51-S03
B27-R51-S04
B27-R51-S05
B27-R51-S06
B27-R51-S07
B27-R51-S08
B27-R51-S09
B27-R51-S10
B27-R51-S11
B27-R52-S01
B27-R52-S02
B27-R52-S03
B27-R52-S04
B27-R52-S05
B27-R52-S06
B27-R52-S07
B27-R52-S08
B27-R52-S09
B27-R52-S10
B27-R52-S11
B27-R53-S01
B27-R53-S02
B27-R53-S03
B27-R53-S04
B27-R53-S05
B27-R53-S06
B27-R53-S07
B27-R53-S08
B27-R53-S09
B27-R53-S10
B27-R53-S11
B27-R54-S01
B27-R54-S02
B27-R54-S03
B27-R54-S04
B27-R54-S05
B27-R54-S06
B27-R54-S07
B27-R54-S08
B27-R54-S09
B27-R54-S10
B27-R54-S11
B27-R55-S01
B27-R55-S02
B27-R55-S03
B27-R55-S04
B27-R55-S05
B27-R55-S06
B27-R55-S07
B27-R55-S08
B27-R55-S09
B27-R55-S10
B27-R55-S11